## BNB_2011_1
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 2011_1: Gewichtung und Bedeutungsfaktoren
Nachhaltigkeitskriterien |  | Punktzahl (Prüfer) | Kommentar (Prüfer) | Gewichtung Einzelkriterien Gesamtbewertung | Punktzahl (Bewertung) |  | Bedeutungs-faktor | Punktzahl (gewichtet) |  | Erfüllungs-grad | Punkte Hauptkriteriengruppe |  | Erfüllungs-grad | Gewichtung Hauptkriterien-Gruppen Gesamtbewertung | Erfüllungs-grad gesamt
|  | geprüft |  |  | Ist | Zielwert |  | Ist | Maximum |  | Ist | Maximum
Ökologische Qualität | [13 empty] | 22.5% | 0%
| Wirkungen auf die globale Umwelt | [9 empty] | 0 | 2000 | 0%
1.1.1 | Treibhauspotenzial (GWP) |  |  | 3.375% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
1.1.2 | Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) |  |  | 1.125% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
1.1.3 | Ozonbildungspotenzial (POCP) |  |  | 1.125% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
1.1.4 | Versauerungspotenzial (AP) |  |  | 1.125% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
1.1.5 | Überdüngungspotenzial (EP) |  |  | 1.125% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
1.1.6 | Risiken für die lokale Umwelt |  |  | 3.375% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
1.1.7 | Nachhaltige Materialgewinnung / Holz |  |  | 1.125% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) |  |  | 3.375% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
1.2.2 | Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) u. Anteil erneuerbare Primärenergie (PEe) |  |  | 2.25% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Gesamtenergiebedarf |  |  |  |  | 100
| Anteil erneuerbarer Primärenergie |  |  |  |  | 50
1.2.3 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  |  | 2.25% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
1.2.4 | Flächeninanspruchnahme |  |  | 2.25% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
Ökonomische Qualität | [13 empty] | 22.5%
| Lebenszykluskosten | [9 empty] | 0 | 500 | 0%
2.1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus |  |  | 13.5% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
Wertentwicklung
2.2.1 | Drittverwendungsfähigkeit |  |  | 9% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
Soziokulturelle und funktionale Qualität | [13 empty] | 22.5%
| Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit | [9 empty] | 0 | 2800 | 0%
3.1.1 | Thermischer Komfort im Winter |  |  | 1.607% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Operative Temperatur |  |  |  |  | 70
| Zugluft |  |  |  |  | 10
| Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  |  |  |  | 10
| Relative Luftfeuchte |  |  |  |  | 10
3.1.2 | Thermischer Komfort im Sommer |  |  | 2.411% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Operative Temperatur |  |  |  |  | 70
| Zugluft |  |  |  |  | 10
| Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  |  |  |  | 10
| Relative Luftfeuchte |  |  |  |  | 10
3.1.3 | Innenraumhygiene |  |  | 2.411% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd |  |  |  |  | 50
| Personenbezogene Lüftungsrate |  |  |  |  | 50
3.1.4 | Akustischer Komfort |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m² |  |  |  |  | 35
| Mehrpersonenbüros |  |  |  |  | 25
| Besprechungsräume |  |  |  |  | 35
| Kantinen über 50 m² |  |  |  |  | 20
3.1.5 | Visueller Komfort |  |  | 2.411% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude |  |  |  |  | 16
| Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze |  |  |  |  | 14
| Nachweis der Sichtverbindung außen |  |  |  |  | 14
| Blendfreiheit Tageslicht |  |  |  |  | 14
| Blendfreiheit Kunstlicht |  |  |  |  | 14
| Lichtverteilung |  |  |  |  | 14
| Farbwiedergabe |  |  |  |  | 14
3.1.6 | Einflussnahme des Nutzers |  |  | 1.607% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Lüftung |  |  |  |  | 10
| Sonnenschutz |  |  |  |  | 10
| Blendschutz |  |  |  |  | 10
| Temperaturen während der Heizperiode |  |  |  |  | 10
| Temperaturen außerhalb der Heizperiode |  |  |  |  | 15
| Steuerung von Tageslicht |  |  |  |  | 15
| Steuerung von Kunstlicht |  |  |  |  | 15
| Bedienfreundlichkeit |  |  |  |  | 15
3.1.7 | Aufenthaltsmerkmale im Außenraum |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Anzahl der Sitzmöglichkeiten im Außenbereich |  |  |  |  | 40
| Austattungsmerkmale |  |  |  |  | 100
3.1.8 | Sicherheit und Störfallrisiken |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Übergriffen |  |  |  |  | 50
| Reduktion des Schadensausmaßes im Fall von Schadensereignissen |  |  |  |  | 50
Funktionalität
3.2.1 | Barrierefreiheit |  |  | 1.607% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
3.2.2 | Flächeneffizienz |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
3.2.3 | Umnutzungsfähigkeit |  |  | 1.607% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Lichte Raumhöhe |  |  |  |  | 15
| Gebäudetiefe |  |  |  |  | 15
| Vertikale Erschließung |  |  |  |  | 15
| Grundrisse |  |  |  |  | 25
| Konstruktion |  |  |  |  | 20
| Technische Ausstattung |  |  |  |  | 10
3.2.4 | Zugänglichkeit |  |  | 1.607% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Grundsätzliche Zugänglichkeit des Gebäudes |  |  |  |  | 25
| Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit |  |  |  |  | 25
| Öffnung gebäudeinterner Einrichtungen für die Öffentlichkeit |  |  |  |  | 25
| Möglichkeit der Anmietung von Räumlichkeiten |  |  |  |  | 15
| Nutzungsvielfalt der öffentlich zugänglichen Bereiche |  |  |  |  | 10
3.2.5 | Fahrradkomfort |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Anzahl der Fahrradstellplätze |  |  |  |  | 50
| Qualitative Anfoorderungen |  |  |  |  | 50
Sicherung der Gestaltungsqualität
3.3.1 | Gestalterische und städtebauliche Qualität |  |  | 2.411% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Durchführung von Planungswettbewerben |  |  |  |  | 20
| Wettbewerbsverfahren |  |  |  |  | 40
| Ausführung des Entwurfs eines der Preisträger |  |  |  |  | 30
| Beauftragung des Planungsteams |  |  |  |  | 10
| Auszeichnung mit einem Architekturpreis |  |  |  |  | 60
| Unabhängiges Expertengremium |  |  |  |  | 40
| Sonderfall Mindestanforderung |  |  |  |  | 10
3.3.2 | Kunst am Bau |  |  | 0.8036% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Mindestanforderung |  |  |  |  | 10
| Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe |  |  |  |  | 30
| Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau |  |  |  |  | 40
| Öffentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau |  |  |  |  | 20
Technische Qualität | [13 empty] | 22.5%
| Qualität der technischen Ausführung | [9 empty] | 0 | 800 | 0%
4.1.1 | Schallschutz |  |  | 5.625% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Luftschallschutz gegen Außenlärm |  |  |  |  | 20
| Luftschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  |  |  |  | 30
| Trittschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  |  |  |  | 30
| Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen |  |  |  |  | 20
4.1.2 | Wärme- und Tauwasserschutz |  |  | 5.625% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Mittlere Wärmeduchgangskoeffizienten |  |  |  |  | 30
| Wärmebrückenzuschlag |  |  |  |  | 15
| Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) |  |  |  |  | 15
| Tauwasserbildung |  |  |  |  | 10
| Luftwechsel |  |  |  |  | 15
| Sonneneintragskennwert |  |  |  |  | 15
4.1.3 | Reinigung und Instandhaltung |  |  | 5.625% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Tragkonstruktion |  |  |  |  | 15
| Zugänglichkeit der Außenglasflächen |  |  |  |  | 15
| Außenbauteile |  |  |  |  | 9
| Bodenbelag |  |  |  |  | 9
| Schmutzfangzone |  |  |  |  | 9
| Fußbodenleisten |  |  |  |  | 9
| Hindernisfreie Grundrissgestaltung |  |  |  |  | 9
| Einbauten |  |  |  |  | 10
| Zugänglichkeit der Innenglasflächen |  |  |  |  | 15
4.1.4 | Rückbau, Trennung und Verwertung |  |  | 5.625% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
Prozessqualität | [13 empty] | 10%
| Qualität der Planung | [9 empty] | 0 | 2100 | 0%
5.1.1 | Projektvorbereitung |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung |  |  |  |  | 35
| Zielvereinbarung |  |  |  |  | 35
| Ârchitektenwettbewerb |  |  |  |  | 30
5.1.2 | Integrale Planung |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Integrales Planungsteam |  |  |  |  | 30
| Qualifikation des Planungsteams |  |  |  |  | 20
| Integraler Planungsprozess |  |  |  |  | 20
| Nutzerbeteiligung |  |  |  |  | 20
| Öffentlichkeitsbeteiligung |  |  |  |  | 10
5.1.3 | Komplexität und Optimierung der Planung |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| SiGe-Plan |  |  |  |  | 10
| Energiekonzept |  |  |  |  | 15
| Messkonzept |  |  |  |  | 15
| Wasserkonzept |  |  |  |  | 10
| Abfallkonzept |  |  |  |  | 5
| Tages- / Kunstlichtoptimierung |  |  |  |  | 10
| Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  |  |  |  | 10
| Konzept zur Unterstützung der Umbaubarkeit, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit |  |  |  |  | 10
| Prüfung der Planungsunterlagen durch unabhängige Dritte |  |  |  |  | 5
| Durchführung von Variantenvergleichen |  |  |  |  | 10
5.1.4 | Ausschreibung und Vergabe |  |  | 0.9524% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
5.1.5 | Vorraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung |  |  | 0.9524% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Erstellung einer Gebäudeakte / Objektdokumentation |  |  |  |  | 25
| Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen |  |  |  |  | 25
| Anpassung der Pläne und Berechnungen an das realisierte Gebäude |  |  |  |  | 25
| Erstellung eines Nutzerhandbuches |  |  |  |  | 25
Qualität der Bauausführung
5.2.1 | Baustelle / Bauprozess |  |  | 0.9524% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Abfallarme Baustelle |  |  |  |  | 25
| Lärmarme Baustelle |  |  |  |  | 25
| Staubarme Baustelle |  |  |  |  | 25
| Bodenschutz auf der Baustelle |  |  |  |  | 25
5.2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblätter |  |  |  |  | 50
| Messungen zur Qualitätskontrolle |  |  |  |  | 50
5.2.3 | Systematische Inbetriebnahme |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
Standortmerkmale | [13 empty] | 0%
| Standortmerkmale | [9 empty] | 0 | 1300 | 0%
6.1.1 | Risiken am Mikrostandort |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Risiken aus Man-Made-Hazards und Terror |  |  |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Erdbeben |  |  |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Lawinen |  |  |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Sturm |  |  |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Hochwasser |  |  |  |  | 20
6.1.2 | Verhältnisse am Mikrostandort |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Außenluftqualität |  |  |  |  | 16
| Außenlärm |  |  |  |  | 20
| Boden und Baugrund |  |  |  |  | 16
| Elektromagnetische Felder |  |  |  |  | 16
| Belastungen aus Radon |  |  |  |  | 16
| Stadt- und Landschaftsbild / Sichtbeziehungen |  |  |  |  | 16
6.1.3 | Quartiersmerkmale |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Image, Attraktivität |  |  |  |  | 25
| Synergiepotenziale |  |  |  |  | 25
| Kriminalität |  |  |  |  | 25
| Pflege und Erhaltungszustand |  |  |  |  | 25
6.1.4 | Verkehrsanbindung |  |  | -- |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt- / Fernbahnhofs |  |  |  |  | 30
| Erreichbarkeit der nächstgelegenen ÖPNV-Haltestelle |  |  |  |  | 30
| Radwege |  |  |  |  | 40
6.1.5 | Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Gastronomie |  |  |  |  | 10
| Nahversorgung |  |  |  |  | 10
| Parkanlagen und Freiräume |  |  |  |  | 20
| Bildung |  |  |  |  | 10
| Öffentliche Verwaltung |  |  |  |  | 10
| Medizinische Versorgung |  |  |  |  | 10
| Sportstätten |  |  |  |  | 10
| Freizeit |  |  |  |  | 10
| Dienstleister |  |  |  |  | 10
6.1.6 | Anliegende Medien / Erschließung |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| Leitungsgebundene Energie |  |  |  |  | 25
| Solarenergie |  |  |  |  | 25
| Breitband-Anschluss |  |  |  |  | 25
| Regenwasserversickerung |  |  |  |  | 25

## BNB_2011_1_komplett
Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen (BNB) 2011_1: Gewichtung und Bedeutungsfaktoren
Nachhaltigkeitskriterien |  | Punktzahl (Prüfer) |  | Prüfer Kommentar | Gewichtung Einzelkriterien Gesamtbewertung | Punktzahl (Bewertung) |  |  | Bedeutungs-faktor | Punktzahl (gewichtet) |  | Erfüllungs-grad | Punkte Hauptkriteriengruppe |  | Erfüllungsgrad | Gewichtung Hauptkriterien-Gruppen Gesamtbewertung | Erfüllungs-grad gesamt
|  | Ist | Zielwert |  |  | Ist | Grenzwert | Zielwert |  | Ist | Maximum |  | Ist | Maximum
Ökologische Qualität | [15 empty] | 22.5% | 101.6%
| Wirkungen auf die globale Umwelt | [11 empty] | 2100 | 2000 | 105%
1.1.1 | Treibhauspotenzial (GWP) |  | 100 |  | 3.375% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
1.1.2 | Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) |  | 100 |  | 1.125% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
1.1.3 | Ozonbildungspotenzial (POCP) |  | 100 |  | 1.125% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
1.1.4 | Versauerungspotenzial (AP) |  | 100 |  | 1.125% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
1.1.5 | Überdüngungspotenzial (EP) |  | 100 |  | 1.125% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
1.1.6 | Risiken für die lokale Umwelt |  | 100 |  | 3.375% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
1.1.7 | Nachhaltige Materialgewinnung / Holz |  | 100 |  | 1.125% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) |  | 100 |  | 3.375% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
1.2.2 | Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) u. Anteil erneuerbare Primärenergie (PEe) |  | 100 |  | 2.25% | 150 | 10 | 100 | 2 | 300 | 200 | 150%
| Gesamtenergiebedarf |  | 100 |  |  | 100
| Anteil erneuerbarer Primärenergie |  | 50 |  |  | 50
1.2.3 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  | 100 |  | 2.25% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
1.2.4 | Flächeninanspruchnahme |  | 100 |  | 2.25% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
Ökonomische Qualität | [15 empty] | 22.5%
| Lebenszykluskosten | [11 empty] | 500 | 500 | 100%
2.1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus |  | 100 |  | 13.5% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
Wertentwicklung
2.2.1 | Drittverwendungsfähigkeit |  | 100 |  | 9% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
Soziokulturelle und funktionale Qualität | [15 empty] | 22.5%
| Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit | [11 empty] | 2865 | 2800 | 102.3%
3.1.1 | Thermischer Komfort im Winter |  | 100 |  | 1.607% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Operative Temperatur |  | 70 |  |  | 70 | 40
| Zugluft |  | 10 |  |  | 10
| Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  | 10 |  |  | 10
| Relative Luftfeuchte |  | 10 |  |  | 10
3.1.2 | Thermischer Komfort im Sommer |  | 100 |  | 2.411% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Operative Temperatur |  | 70 |  |  | 70 | 25
| Zugluft |  | 10 |  |  | 10
| Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  | 10 |  |  | 10
| Relative Luftfeuchte |  | 10 |  |  | 10
3.1.3 | Innenraumhygiene |  | 100 |  | 2.411% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd |  | 50 |  |  | 50
| Personenbezogene Lüftungsrate |  | 50 |  |  | 50
3.1.4 | Akustischer Komfort |  | 100 |  | 0.8036% | 115 | 10 | 100 | 1 | 115 | 100 | 115%
| Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m² |  | 35 |  |  | 35
| Mehrpersonenbüros |  | 25 |  |  | 25
| Besprechungsräume |  | 35 |  |  | 35
| Kantinen über 50 m² |  | 20 |  |  | 20
3.1.5 | Visueller Komfort |  | 100 |  | 2.411% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude |  | 16 |  |  | 16
| Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze |  | 14 |  |  | 14
| Nachweis der Sichtverbindung außen |  | 14 |  |  | 14
| Blendfreiheit Tageslicht |  | 14 |  |  | 14
| Blendfreiheit Kunstlicht |  | 14 |  |  | 14
| Lichtverteilung |  | 14 |  |  | 14
| Farbwiedergabe |  | 14 |  |  | 14
3.1.6 | Einflussnahme des Nutzers |  | 100 |  | 1.607% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Lüftung |  | 10 |  |  | 10
| Sonnenschutz |  | 10 |  |  | 10
| Blendschutz |  | 10 |  |  | 10
| Temperaturen während der Heizperiode |  | 10 |  |  | 10
| Temperaturen außerhalb der Heizperiode |  | 15 |  |  | 15
| Steuerung von Tageslicht |  | 15 |  |  | 15
| Steuerung von Kunstlicht |  | 15 |  |  | 15
| Bedienfreundlichkeit |  | 15 |  |  | 15
3.1.7 | Aufenthaltsmerkmale im Außenraum |  | 100 |  | 0.8036% | 150 | 10 | 100 | 1 | 150 | 100 | 150%
| Anzahl der Sitzmöglichkeiten im Außenbereich |  | 40 |  |  | 40
| Austattungsmerkmale |  | 60 |  |  | 60
| Zusatzanforderungen - Qualitative Bewerung |  | 50 |  |  | 50
3.1.8 | Sicherheit und Störfallrisiken |  | 100 |  | 0.8036% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
| Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Übergriffen |  | 50 |  |  | 50
| Reduktion des Schadensausmaßes im Fall von Schadensereignissen |  | 50 |  |  | 50
Funktionalität
3.2.1 | Barrierefreiheit |  | 100 |  | 1.607% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
3.2.2 | Flächeneffizienz |  | 100 |  | 0.8036% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
3.2.3 | Umnutzungsfähigkeit |  | 100 |  | 1.607% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Lichte Raumhöhe |  | 15 |  |  | 15
| Gebäudetiefe |  | 15 |  |  | 15
| Vertikale Erschließung |  | 15 |  |  | 15
| Grundrisse |  | 25 |  |  | 25
| Konstruktion |  | 20 |  |  | 20
| Technische Ausstattung |  | 10 |  |  | 10
Heizung, Wasserver- und -entsorgung - Wasserversorgung - Heizung
Heizung, Wasserver- und -entsorgung - Wasserversorgung
Heizung, Wasserver- und -entsorgung - Wasserentsorgung
3.2.4 | Zugänglichkeit |  | 100 |  | 1.607% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Grundsätzliche Zugänglichkeit des Gebäudes |  | 25 |  |  | 25
| Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit |  | 25 |  |  | 25
| Öffnung gebäudeinterner Einrichtungen für die Öffentlichkeit |  | 25 |  |  | 25
| Möglichkeit der Anmietung von Räumlichkeiten |  | 15 |  |  | 15
| Nutzungsvielfalt der öffentlich zugänglichen Bereiche |  | 10 |  |  | 10
3.2.5 | Fahrradkomfort |  | 100 |  | 0.8036% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
| Anzahl der Fahrradstellplätze |  | 50 |  |  | 50
| Qualitative Anfoorderungen |  | 50 |  |  | 50
Sicherung der Gestaltungsqualität
3.3.1 | Gestalterische und städtebauliche Qualität |  | 100 |  | 2.411% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Durchführung von Planungswettbewerben |  | 20 |  |  | 20
| Wettbewerbsverfahren |  | 40 |  |  | 40
| Ausführung des Entwurfs eines der Preisträger |  | 30 |  |  | 30
| Beauftragung des Planungsteams |  | 10 |  |  | 10
3.3.2 | Kunst am Bau |  | 100 |  | 0.8036% | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100%
| Mindestanforderung |  | 10 |  |  | 10
| Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe |  | 30 |  |  | 30
| Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau |  | 40 |  |  | 40
| Öffentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau |  | 20 |  |  | 20
Technische Qualität | [15 empty] | 22.5%
| Qualität der technischen Ausführung | [11 empty] | 800 | 800 | 100%
4.1.1 | Schallschutz |  | 100 |  | 5.625% | 100 | 50 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Luftschallschutz gegen Außenlärm |  | 20 |  |  | 20
| Luftschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  | 30 |  |  | 30
| Trittschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  | 30 |  |  | 30
| Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen |  | 20 |  |  | 20
4.1.2 | Wärme- und Tauwasserschutz |  | 100 |  | 5.625% | 100 | 40 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Mittlere Wärmeduchgangskoeffizienten |  | 30 |  |  | 30
| Wärmebrückenzuschlag |  | 15 |  |  | 15
| Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) |  | 15 |  |  | 15
| Tauwasserbildung |  | 10 |  |  | 10
| Luftwechsel |  | 15 |  |  | 15
| Sonneneintragskennwert |  | 15 |  |  | 15
4.1.3 | Reinigung und Instandhaltung |  | 100 |  | 5.625% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Tragkonstruktion |  | 15 |  |  | 15
| Zugänglichkeit der Außenglasflächen |  | 15 |  |  | 15
| Außenbauteile |  | 9 |  |  | 9
| Bodenbelag |  | 9 |  |  | 9
| Schmutzfangzone |  | 9 |  |  | 9
| Fußbodenleisten |  | 9 |  |  | 9
| Hindernisfreie Grundrissgestaltung |  | 9 |  |  | 9
| Einbauten |  | 10 |  |  | 10
| Zugänglichkeit der Innenglasflächen |  | 15 |  |  | 15
4.1.4 | Rückbau, Trennung und Verwertung |  |  |  | 5.625% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
Prozessqualität | [15 empty] | 10%
| Qualität der Planung | [11 empty] | 2100 | 2100 | 100%
5.1.1 | Projektvorbereitung |  | 100 |  | 1.429% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung |  | 35 |  |  | 35
| Zielvereinbarung |  | 35 |  |  | 35
| Ârchitektenwettbewerb |  | 30 |  |  | 30
5.1.2 | Integrale Planung |  | 100 |  | 1.429% | 100 | 5 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Integrales Planungsteam |  | 30 |  |  | 30
| Qualifikation des Planungsteams |  | 20 |  |  | 20
| Integraler Planungsprozess |  | 20 |  |  | 20
| Nutzerbeteiligung |  | 20 |  |  | 20
| Öffentlichkeitsbeteiligung |  | 10 |  |  | 10
5.1.3 | Komplexität und Optimierung der Planung |  | 100 |  | 1.429% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| SiGe-Plan |  | 10 |  |  | 10
| Energiekonzept |  | 15 |  |  | 15
| Messkonzept |  | 15 |  |  | 15
| Wasserkonzept |  | 10 |  |  | 10
| Abfallkonzept |  | 5 |  |  | 5
| Tages- / Kunstlichtoptimierung |  | 10 |  |  | 10
| Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  | 10 |  |  | 10
| Konzept zur Unterstützung der Umbaubarkeit, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit |  | 10 |  |  | 10
| Prüfung der Planungsunterlagen durch unabhängige Dritte |  | 5 |  |  | 5
| Durchführung von Variantenvergleichen |  | 10 |  |  | 10
5.1.4 | Ausschreibung und Vergabe |  | 100 |  | 0.9524% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
5.1.5 | Vorraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung |  | 100 |  | 0.9524% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Erstellung einer Gebäudeakte / Objektdokumentation |  | 25 |  |  | 25
| Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen |  | 25 |  |  | 25
| Anpassung der Pläne und Berechnungen an das realisierte Gebäude |  | 25 |  |  | 25
| Erstellung eines Nutzerhandbuches |  | 25 |  |  | 25
Qualität der Bauausführung
5.2.1 | Baustelle / Bauprozess |  | 100 |  | 0.9524% | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Abfallarme Baustelle |  | 25 |  |  | 25
| Lärmarme Baustelle |  | 25 |  |  | 25
| Staubarme Baustelle |  | 25 |  |  | 25
| Bodenschutz auf der Baustelle |  | 25 |  |  | 25
5.2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung |  | 100 |  | 1.429% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblätter |  | 50 |  |  | 50
| Messungen zur Qualitätskontrolle |  | 50 |  |  | 50
5.2.3 | Systematische Inbetriebnahme |  | 100 |  | 1.429% | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
Standortmerkmale | [15 empty] | 98.46%
| Standortmerkmale | [11 empty] | 1280 | 1300 | 98.46%
6.1.1 | Risiken am Mikrostandort |  | 100 |  | -- | 90 | 10 | 100 | 2 | 180 | 200 | 90%
| Risiken aus Man-Made-Hazards und Terror |  | 10 |  |  | 10
| Risiken aus Wetter und Natur: Erdbeben |  | 20 |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Lawinen |  | 20 |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Sturm |  | 20 |  |  | 20
| Risiken aus Wetter und Natur: Hochwasser |  | 20 |  |  | 20
6.1.2 | Verhältnisse am Mikrostandort |  | 100 |  | -- | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Außenluftqualität |  | 16 |  |  | 16
| Außenlärm |  | 20 |  |  | 20
| Boden und Baugrund |  | 16 |  |  | 16
| Elektromagnetische Felder |  | 16 |  |  | 16
| Belastungen aus Radon |  | 16 |  |  | 16
| Stadt- und Landschaftsbild / Sichtbeziehungen |  | 16 |  |  | 16
6.1.3 | Quartiersmerkmale |  | 100 |  | -- | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Image, Attraktivität |  | 25 |  |  | 25
| Synergiepotenziale |  | 25 |  |  | 25
| Kriminalität |  | 25 |  |  | 25
| Pflege und Erhaltungszustand |  | 25 |  |  | 25
6.1.4 | Verkehrsanbindung |  | 100 |  | -- | 100 | 10 | 100 | 3 | 300 | 300 | 100%
| Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt- / Fernbahnhofs |  | 30 |  |  | 30
| Erreichbarkeit der nächstgelegenen ÖPNV-Haltestelle |  | 30 |  |  | 30
| Radwege |  | 40 |  |  | 40
6.1.5 | Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen |  | 100 |  | -- | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Gastronomie |  | 10 |  |  | 10
| Nahversorgung |  | 10 |  |  | 10
| Parkanlagen und Freiräume |  | 20 |  |  | 20
| Bildung |  | 10 |  |  | 10
| Öffentliche Verwaltung |  | 10 |  |  | 10
| Medizinische Versorgung |  | 10 |  |  | 10
| Sportstätten |  | 10 |  |  | 10
| Freizeit |  | 10 |  |  | 10
| Dienstleister |  | 10 |  |  | 10
6.1.6 | Anliegende Medien / Erschließung |  | 100 |  | -- | 100 | 10 | 100 | 2 | 200 | 200 | 100%
| Leitungsgebundene Energie |  | 25 |  |  | 25
| Solarenergie |  | 25 |  |  | 25
| Breitband-Anschluss |  | 25 |  |  | 25
| Regenwasserversickerung |  | 25 |  |  | 25