## Bewertungstabelle BNB_BK
Projektnummer |  |  | Projektname
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) - Systemvariante Büro- und Verwaltungsgebäude
BNB-Modul Komplettmodernisierung (BNB_BK) - Version 2013_3 | [8 empty] | Stand:
Nachhaltigkeitskriterien |  |  | max-imale Punkt-zahl | Zielwert |  | Bewertung |  |  | Gewich-tung Gesamtbe-wertung | Gesamt-bewertung
|  |  |  | Soll | Punkt- | Punkt-zahl | Qualität | Bemerkung
zahl
BNB-Modul Komplettmodernisierung | [7 empty] | Gesamterfüllungsgrad |  | 0%
| Ökologische Qualität | [7 empty] | 22.5% | 0%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
BK | 1.1.1 | Treibhauspotenzial (GWP) | 100 | [5 empty] | 3.375% | 0%
BK | 1.1.2 | Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) | 100 | [5 empty] | 1.125% | 0%
BK | 1.1.3 | Ozonbildungspotenzial (POCP) | 100 | [5 empty] | 1.125% | 0%
BK | 1.1.4 | Versauerungspotenzial (AP) | 100 | [5 empty] | 1.125% | 0%
BK | 1.1.5 | Überdüngungspotenzial (EP) | 100 | [5 empty] | 1.125% | 0%
BK | 1.1.6 | Risiken für die lokale Umwelt | 100 |  |  | 0 |  |  | 3.375% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Risiken aus der Neusubstanz | 50
|  | Risiken aus der Altsubstanz | 50
BK | 1.1.7 | Nachhaltige Materialgewinnung / Holz | 100 | [5 empty] | 1.125% | 0%
Ressourceninanspruchnahme
BK | 1.2.1 | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) | 100 | [5 empty] | 3.375% | 0%
BK | 1.2.2 | Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) u. Anteil erneuerbare Primärenergie (PEe) | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.25% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Gesamtenergiebedarf | 100
|  | Anteil erneuerbarer Primärenergie | 50
BN_2011 | 1.2.3 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen | 100 | [5 empty] | 2.25% | 0%
BK | 1.2.4 | Flächeninanspruchnahme | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.25% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Veränderung der Flächeninanspruchnahme | 100
|  | Ausgleichsmaßnahmen und Flächenrecycling | 40
| Ökonomische Qualität | [7 empty] | 22.5% | 0%
Lebenszykluskosten
BK | 2.1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus | 100 | [5 empty] | 13.5% | 0%
Wertentwicklung
BN_2011 | 2.2.1 | Drittverwendungsfähigkeit | 100 | [5 empty] | 9% | 0%
| Soziokulturelle und funktionale Qualität | [7 empty] | 22.5% | 0%
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
BN_2011 | 3.1.1 | Thermischer Komfort im Winter | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.607% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Operative Temperatur | 70
|  | Zugluft | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur | 10
|  | Relative Luftfeuchte | 10
BN_2011 | 3.1.2 | Thermischer Komfort im Sommer | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.411% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Operative Temperatur | 70
|  | Zugluft | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur | 10
|  | Relative Luftfeuchte | 10
BN_2011 | 3.1.3 | Innenraumhygiene | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.411% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd | 50
|  | Personenbezogene Lüftungsrate | 50
BN_2011 | 3.1.4 | Akustischer Komfort | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8036% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m² | 100
NF Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m²
|  | Mehrpersonenbüros | 100
NF Mehrpersonenbüros
|  | Besprechungsräume | 100
NF Besprechungsräume
|  | Kantinen über 50 m² | 100
NF Kantinen über 50 m²
BN_2011 | 3.1.5 | Visueller Komfort | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.411% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude | 15
|  | Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze | 15
|  | Nachweis de Sichtverbindung außen | 15
|  | Blendfreiheit Tageslicht | 15
|  | Blendfreiheit Kunstlicht | 10
|  | Lichtverteilung | 15
|  | Farbwiedergabe | 15
BN_2011 | 3.1.6 | Einflussnahme des Nutzers | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.607% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Lüftung | 10
|  | Sonnenschutz | 10
|  | Blendschutz | 10
|  | Temperaturen während der Heizperiode | 10
|  | Temperaturen außerhalb der Heizperiode | 15
|  | Steuerung von Tageslicht | 15
|  | Steuerung von Kunstlicht | 15
|  | Bedienfreundlichkeit | 15
BN_2011 | 3.1.7 | Aufenthaltsmerkmale im Außenraum | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8036% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Anzahl der Sitzmöglichkeiten im Außenbereich | 40
|  | Ausstattungsmerkmale | 100
BN_2011 | 3.1.8 | Sicherheit und Störfallrisiken | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8036% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Übergriffen | 50
|  | Reduktion des Schadensausmaßes im Fall von Schadensereignissen | 50
Funktionalität
BN_2011 | 3.2.1 | Barrierefreiheit | 100 | [5 empty] | 1.607% | 0%
BN_2011 | 3.2.2 | Flächeneffizienz | 100 | [5 empty] | 0.8036% | 0%
BK | 3.2.3 | Umnutzungsfähigkeit | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.607% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Lichte Raumhöhe | 15
|  | Gebäudetiefe | 15
|  | Vertikale Erschließung | 15
|  | Grundrisse | 25
|  | Konstruktion | 20
|  | Technische Ausstattung | 10
BN_2011 | 3.2.4 | Zugänglichkeit | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.607% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Grundsätzliche Zugänglichkeit des Gebäudes | 25
|  | Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit | 25
|  | Öffnung gebäudeinterner Einrichtungen für die Öffentlichkeit | 25
|  | Möglichkeit der Anmietung von Räumlichkeiten | 15
|  | Nutzungsvielfalt der öffentlich zugänglichen Bereiche | 10
BN_2011 | 3.2.5 | Fahrradkomfort | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8036% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Anzahl der Fahrradstellplätze | 50
|  | Qualitative Anfoorderungen | 50
Sicherung der Gestaltungsqualität
BK | 3.3.1 | Gestalterische und städtebauliche Qualität | 100 |  |  | 0 |  |  | 2.411% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Fortentwicklung der gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Bestandsgebäudes | 40
|  | Wettbewerbsverfahren | 35
|  | Ausführung des Entwurfs eines der Preisträger | 20
|  | Beauftragung des Planungsteams | 5
|  | Auszeichnung mit einem Architekturpreis | 60
|  | Unabhängiges Expertengremium | 40
|  | Sonderfall Mindestanforderung | 5
|  | Denkmalpflege und Denkmalschutz | 100
BK | 3.3.2 | Kunst am Bau | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8036% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Mindestanforderung | 10
|  | Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe | 30
|  | Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau | 40
|  | Öffentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau | 20
| Technische Qualität | [7 empty] | 22.5% | 0%
technische Ausführung
BN_2011 | 4.1.1 | Schallschutz | 100 |  |  | 0 |  |  | 5.625% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Luftschallschutz gegen Außenlärm | 20
|  | Luftschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen | 30
|  | Trittschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen | 30
|  | Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen | 20
BK | 4.1.2 | Wärme- und Tauwasserschutz | 100 |  |  | 0 |  |  | 5.625% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Mittlere Wärmeduchgangskoeffizienten | 30
|  | Wärmebrückenzuschlag | 15
|  | Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) | 15
|  | Tauwasserbildung | 10
|  | Luftwechsel | 15
|  | Sonneneintragswert | 15
BN_2011 | 4.1.3 | Reinigung und Instandhaltung | 100 |  |  | 0 |  |  | 5.625% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Tragkonstruktion | 15
|  | Zugänglichkeit der Außenglasflächen | 15
|  | Außenbauteile | 9
|  | Bodenbelag | 9
|  | Schmutzfangzone | 9
|  | Fußbodenleisten | 9
|  | Hindernisfreie Grundrissgestaltung | 9
|  | Einbauten | 10
|  | Zugänglichkeit der Innenglasflächen | 15
BN_2011 | 4.1.4 | Rückbau, Trennung und Verwertung | 100 | [5 empty] | 5.625% | 0%
| Prozessqualität | [7 empty] | 10% | 0%
Planung
BN_2011 | 5.1.1 | Projektvorbereitung | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.2% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung | 35
|  | Zielvereinbarung | 35
|  | Architektenwettbewerb | 30
BN_2011 | 5.1.2 | Integrale Planung | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.2% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Integrales Planungsteam | 30
|  | Qualifikation des Planungsteams | 20
|  | Integraler Planungsprozess | 20
|  | Nutzerbeteiligung | 20
|  | Öffentlichkeitsbeteiligung | 10
BK | 5.1.3 | Komplexität und Optimierung der Planung | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.2% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | SiGe-Plan | 10
|  | Energiekonzept | 10
|  | Messkonzept | 10
|  | Wasserkonzept | 10
|  | Ver- und Entsiegelungskonzept | 10
|  | Abfallkonzept | 5
|  | Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten | 10
|  | Lüftungskonzept | 10
|  | Tages- / Kunstlichtoptimierung | 10
|  | Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 10
|  | Konzept zur Unterstützung der Umbaubarkeit, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit | 10
|  | Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen | 20
|  | Prüfung der Planungsunterlagen durch unabhängige Dritte | 5
|  | Durchführung von Variantenvergleichen | 10
BN_2011 | 5.1.4 | Ausschreibung und Vergabe | 100 | [5 empty] | 0.8% | 0%
BN_2011 | 5.1.5 | Vorraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Erstellung einer Objektdokumentation / Gebäudepass | 25
|  | Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen | 25
|  | Anpassung der Pläne und Berechnungen an das realisierte Gebäude | 25
|  | Erstellung eines Nutzerhandbuches | 25
BK | 5.1.6 | Bestandsanalyse | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.2% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Bestandsaufnahme Geometrie | 10
|  | Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe | 20
|  | Bestandsaufnahme Haustechnik | 10
|  | Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte | 5
|  | Bestandsaufnahme Exposition | 5
|  | Baudiagnose Tragwerk | 15
|  | Baudiagnose Energetische Qualität | 15
|  | Baudiagnose Schadstoffe | 10
|  | Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen | 10
BK | 5.1.7 | Rückbaumaßnahmen | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.4% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Technische Arbeitsschutzbedingungen | 25
|  | Planung des Rückbaus | 25
|  | Selektiver Rückbau | 25
|  | Prüfen auf Abfalltrennung und Entsorgung | 25
Bauausführung
BN_2011 | 5.2.1 | Baustelle / Bauprozess | 100 |  |  | 0 |  |  | 0.8% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Abfallarme Baustelle | 25
|  | Lärmarme Baustelle | 25
|  | Staubarme Baustelle | 25
|  | Bodenschutz auf der Baustelle | 25
BN_2011 | 5.2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung | 100 |  |  | 0 |  |  | 1.2% | 0%
pauschale Bewertung des Kriteriums:
|  | Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblätter | 50
|  | Messungen zur Qualitätskontrolle | 50
BN_2011 | 5.2.3 | Systematische Inbetriebnahme | 100 | [5 empty] | 1.2% | 0%
| Standortmerkmale | [8 empty] | 0%
Standortmerkmale
BN_2011 | 6.1.1 | Risiken am Mikrostandort | 100 | [5 empty] | -- | 0%
BN_2011 | 6.1.2 | Verhältnisse am Mikrostandort | 100 | [5 empty] | -- | 0%
BN_2011 | 6.1.3 | Quartiersmerkmale | 100 | [5 empty] | -- | 0%
BN_2011 | 6.1.4 | Verkehrsanbindung | 100 | [5 empty] | -- | 0%
BN_2011 | 6.1.5 | Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen | 100 | [5 empty] | -- | 0%
BN_2011 | 6.1.6 | Anliegende Medien / Erschließung | 100 | [5 empty] | -- | 0%
Nur Kriterien
anzeigen
Pauschalen anzeigen
Teilkriterien anzeigen

## BNB-System
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) - Systemvariante Büro- und Verwaltungsgebäude
BNB-Modul Komplettmodernisierung (BNB_BK) - Version 2013_3 - Gewichtung und Bedeutungsfaktoren
BNB-Modul Komplettmodernisierung
Nachhaltigkeitskriterien |  |  | Zielwert | Bedeutungsfaktor | Gewichtung Einzelkriterien Gesamtbewertung | Gewichtung Hauptkriteriengruppen Gesamtbewertung
Punktzahl
Maximum
Ökologische Qualität | [5 empty] | 2000 | 22.5%
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
BK | 1.1.1 | Treibhauspotenzial (GWP) | 100 | 3 | 3.375% | 300
BK | 1.1.2 | Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) | 100 | 1 | 1.125% | 100
BK | 1.1.3 | Ozonbildungspotenzial (POCP) | 100 | 1 | 1.125% | 100
BK | 1.1.4 | Versauerungspotenzial (AP) | 100 | 1 | 1.125% | 100
BK | 1.1.5 | Überdüngungspotenzial (EP) | 100 | 1 | 1.125% | 100
BK | 1.1.6 | Risiken für die lokale Umwelt | 100 | 3 | 3.375% | 300
|  | Risiken aus der Neusubstanz | 50
|  | Risiken aus der Altsubstanz | 50
BK | 1.1.7 | Nachhaltige Materialgewinnung / Holz | 100 | 1 | 1.125% | 100
Ressourceninanspruchnahme
BK | 1.2.1 | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) | 100 | 3 | 3.375% | 300
BK | 1.2.2 | Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) u. Anteil erneuerbare Primärenergie (PEe) | 100 | 2 | 2.25% | 200
|  | Gesamtenergiebedarf | 100
|  | Anteil erneuerbarer Primärenergie | 50
BN_2011 | 1.2.3 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen | 100 | 2 | 2.25% | 200
BK | 1.2.4 | Flächeninanspruchnahme | 100 | 2 | 2.25% | 200
|  | Veränderung der Flächeninanspruchnahme | 100
|  | Ausgleichsmaßnahmen und Flächenrecycling | 40
Ökonomische Qualität | [5 empty] | 500 | 22.5%
Lebenszykluskosten
BK | 2.1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus | 100 | 3 | 13.5% | 300
Wertentwicklung
BN_2011 | 2.2.1 | Drittverwendungsfähigkeit | 100 | 2 | 9% | 200
Soziokulturelle und funktionale Qualität | [5 empty] | 2800 | 22.5%
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
BN_2011 | 3.1.1 | Thermischer Komfort im Winter | 100 | 2 | 1.607% | 200
|  | Operative Temperatur | 70
|  | Zugluft | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur | 10
|  | Relative Luftfeuchte | 10
BN_2011 | 3.1.2 | Thermischer Komfort im Sommer | 100 | 3 | 2.411% | 300
|  | Operative Temperatur | 70
|  | Zugluft | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur | 10
|  | Relative Luftfeuchte | 10
BN_2011 | 3.1.3 | Innenraumhygiene | 100 | 3 | 2.411% | 300
|  | Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd | 50
|  | Personenbezogene Lüftungsrate | 50
BN_2011 | 3.1.4 | Akustischer Komfort | 100 | 1 | 0.8036% | 100
|  | Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m² | 100
NF Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m²
|  | Mehrpersonenbüros | 100
NF Mehrpersonenbüros
|  | Besprechungsräume | 100
NF Besprechungsräume
|  | Kantinen über 50 m² | 100
NF Kantinen über 50 m²
BN_2011 | 3.1.5 | Visueller Komfort | 100 | 3 | 2.411% | 300
|  | Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude | 15
|  | Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze | 15
|  | Nachweis de Sichtverbindung außen | 15
|  | Blendfreiheit Tageslicht | 15
|  | Blendfreiheit Kunstlicht | 10
|  | Lichtverteilung | 15
|  | Farbwiedergabe | 15
BN_2011 | 3.1.6 | Einflussnahme des Nutzers | 100 | 2 | 1.607% | 200
|  | Lüftung | 10
|  | Sonnenschutz | 10
|  | Blendschutz | 10
|  | Temperaturen während der Heizperiode | 10
|  | Temperaturen außerhalb der Heizperiode | 15
|  | Steuerung von Tageslicht | 15
|  | Steuerung von Kunstlicht | 15
|  | Bedienfreundlichkeit | 15
BN_2011 | 3.1.7 | Aufenthaltsmerkmale im Außenraum | 100 | 1 | 0.8036% | 100
|  | Anzahl der Sitzmöglichkeiten im Außenbereich | 40
|  | Ausstattungsmerkmale | 100
BN_2011 | 3.1.8 | Sicherheit und Störfallrisiken | 100 | 1 | 0.8036% | 100
|  | Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Übergriffen | 50
|  | Reduktion des Schadensausmaßes im Fall von Schadensereignissen | 50
Funktionalität
BN_2011 | 3.2.1 | Barrierefreiheit | 100 | 2 | 1.607% | 200
BN_2011 | 3.2.2 | Flächeneffizienz | 100 | 1 | 0.8036% | 100
BK | 3.2.3 | Umnutzungsfähigkeit | 100 | 2 | 1.607% | 200
|  | Lichte Raumhöhe | 15
|  | Gebäudetiefe | 15
|  | Vertikale Erschließung | 15
|  | Grundrisse | 25
|  | Konstruktion | 20
|  | Technische Ausstattung | 10
BN_2011 | 3.2.4 | Zugänglichkeit | 100 | 2 | 1.607% | 200
|  | Grundsätzliche Zugänglichkeit des Gebäudes | 25
|  | Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit | 25
|  | Öffnung gebäudeinterner Einrichtungen für die Öffentlichkeit | 25
|  | Möglichkeit der Anmietung von Räumlichkeiten | 15
|  | Nutzungsvielfalt der öffentlich zugänglichen Bereiche | 10
BN_2011 | 3.2.5 | Fahrradkomfort | 100 | 1 | 0.8036% | 100
|  | Anzahl der Fahrradstellplätze | 50
|  | Qualitative Anfoorderungen | 50
Sicherung der Gestaltungsqualität
BK | 3.3.1 | Gestalterische und städtebauliche Qualität | 100 | 3 | 2.411% | 300
|  | Fortentwicklung der gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Bestandsgebäudes | 40
|  | Wettbewerbsverfahren | 35
|  | Ausführung des Entwurfs eines der Preisträger | 20
|  | Beauftragung des Planungsteams | 5
|  | Auszeichnung mit einem Architekturpreis | 60
|  | Unabhängiges Expertengremium | 40
|  | Sonderfall Mindestanforderung | 5
|  | Denkmalpflege und Denkmalschutz | 100
BK | 3.3.2 | Kunst am Bau | 100 | 1 | 0.8036% | 100
|  | Mindestanforderung | 10
|  | Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe | 30
|  | Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau | 40
|  | Öffentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau | 20
Technische Qualität | [5 empty] | 800 | 22.5%
technische Ausführung
BN_2011 | 4.1.1 | Schallschutz | 100 | 2 | 5.625% | 200
|  | Luftschallschutz gegen Außenlärm | 20
|  | Luftschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen | 30
|  | Trittschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen | 30
|  | Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen | 20
BK | 4.1.2 | Wärme- und Tauwasserschutz | 100 | 2 | 5.625% | 200
|  | Mittlere Wärmeduchgangskoeffizienten | 30
|  | Wärmebrückenzuschlag | 15
|  | Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) | 15
|  | Tauwasserbildung | 10
|  | Luftwechsel | 15
|  | Sonneneintragswert | 15
BN_2011 | 4.1.3 | Reinigung und Instandhaltung | 100 | 2 | 5.625% | 200
|  | Tragkonstruktion | 15
|  | Zugänglichkeit der Außenglasflächen | 15
|  | Außenbauteile | 9
|  | Bodenbelag | 9
|  | Schmutzfangzone | 9
|  | Fußbodenleisten | 9
|  | Hindernisfreie Grundrissgestaltung | 9
|  | Einbauten | 10
|  | Zugänglichkeit der Innenglasflächen | 15
BN_2011 | 4.1.4 | Rückbau, Trennung und Verwertung | 100 | 2 | 5.625% | 200
Prozessqualität | [5 empty] | 2500 | 10%
Planung
BN_2011 | 5.1.1 | Projektvorbereitung | 100 | 3 | 1.2% | 300
|  | Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung | 35
|  | Zielvereinbarung | 35
|  | Architektenwettbewerb | 30
BN_2011 | 5.1.2 | Integrale Planung | 100 | 3 | 1.2% | 300
|  | Integrales Planungsteam | 30
|  | Qualifikation des Planungsteams | 20
|  | Integraler Planungsprozess | 20
|  | Nutzerbeteiligung | 20
|  | Öffentlichkeitsbeteiligung | 10
BK | 5.1.3 | Komplexität und Optimierung der Planung | 100 | 3 | 1.2% | 300
|  | SiGe-Plan | 10
|  | Energiekonzept | 10
|  | Messkonzept | 10
|  | Wasserkonzept | 10
|  | Ver- und Entsiegelungskonzept | 10
|  | Abfallkonzept | 5
|  | Konzept zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken aus Bauprodukten | 10
|  | Lüftungskonzept | 10
|  | Tages- / Kunstlichtoptimierung | 10
|  | Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 10
|  | Konzept zur Unterstützung der Umbaubarkeit, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit | 10
|  | Sonstige Konzepte zum Nachhaltigen Bauen | 20
|  | Prüfung der Planungsunterlagen durch unabhängige Dritte | 5
|  | Durchführung von Variantenvergleichen | 10
BN_2011 | 5.1.4 | Ausschreibung und Vergabe | 100 | 2 | 0.8% | 200
BN_2011 | 5.1.5 | Vorraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung | 100 | 2 | 0.8% | 200
|  | Erstellung einer Objektdokumentation / Gebäudepass | 25
|  | Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen | 25
|  | Anpassung der Pläne und Berechnungen an das realisierte Gebäude | 25
|  | Erstellung eines Nutzerhandbuches | 25
BK | 5.1.6 | Bestandsanalyse | 100 | 3 | 1.2% | 300
|  | Bestandsaufnahme Geometrie | 10
|  | Bestandsaufnahme Baukonstruktion und Baustoffe | 20
|  | Bestandsaufnahme Haustechnik | 10
|  | Bestandsaufnahme Bau- und Nutzungsgeschichte | 5
|  | Bestandsaufnahme Exposition | 5
|  | Baudiagnose Tragwerk | 15
|  | Baudiagnose Energetische Qualität | 15
|  | Baudiagnose Schadstoffe | 10
|  | Baudiagnose Feuchte- und Salzbelastungen | 10
BK | 5.1.7 | Rückbaumaßnahmen | 100 | 1 | 0.4% | 100
|  | Technische Arbeitsschutzbedingungen | 25
|  | Planung des Rückbaus | 25
|  | Selektiver Rückbau | 25
|  | Prüfen auf Abfalltrennung und Entsorgung | 25
Bauausführung
BN_2011 | 5.2.1 | Baustelle / Bauprozess | 100 | 2 | 0.8% | 200
|  | Abfallarme Baustelle | 25
|  | Lärmarme Baustelle | 25
|  | Staubarme Baustelle | 25
|  | Bodenschutz auf der Baustelle | 25
BN_2011 | 5.2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung | 100 | 3 | 1.2% | 300
|  | Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblätter | 50
|  | Messungen zur Qualitätskontrolle | 50
BN_2011 | 5.2.3 | Systematische Inbetriebnahme | 100 | 3 | 1.2% | 300
Standortmerkmale | [5 empty] | 1300
Standortmerkmale
BN_2011 | 6.1.1 | Risiken am Mikrostandort | 100 | 2 | -- | 200
BN_2011 | 6.1.2 | Verhältnisse am Mikrostandort | 100 | 2 | -- | 200
BN_2011 | 6.1.3 | Quartiersmerkmale | 100 | 2 | -- | 200
BN_2011 | 6.1.4 | Verkehrsanbindung | 100 | 3 | -- | 300
BN_2011 | 6.1.5 | Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen | 100 | 2 | -- | 200
BN_2011 | 6.1.6 | Anliegende Medien / Erschließung | 100 | 2 | -- | 200
Nur Kriterien
anzeigen
Teilkriterien anzeigen

## Gültigkeitslisten (hidden)
Erfüllt / nicht erfüllt
o
x