## BNB_LABOR_2013_1_Marktversion
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Laborgebäude Neubau (Stand 01.12.2015): Gewichtung und Bedeutungsfaktoren
Projekt:
Datum:
Vergleich zu BNB_BN 2011_01 | Nachhaltigkeitskriterien |  | Punktzahl (Prüfer) | Kommentar (Prüfer) | Gewichtung Einzelkriterien Gesamtbewertung | Punktzahl (Bewertung) |  | Bedeutungs-faktor | Punktzahl (gewichtet) |  | Erfüllungs-grad | Punkte Hauptkriteriengruppe |  | Erfüllungs-grad | Gewichtung Hauptkriterien-Gruppen Gesamtbewertung |  | Erfüllungs-grad gesamt
|  |  | geprüft |  |  | Ist | Zielwert |  | Ist | Maximum |  | Ist | Maximum
| Grundlagen | [15 empty] | Mindest-anforderung erfüllt
NEU | 0.1.0 | Konzepte |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0
NEU |  | Betriebskonzept |  |  |  | vorhanden | vorhanden |  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 1
NEU |  | Sicherheitskonzept |  |  |  | vorhanden | vorhanden |  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 1
NEU |  | Abfallkonzept (Laborabfälle) |  |  |  | vorhanden | vorhanden |  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 1
NEU |  | Explosionsschutzkonzept |  |  |  | vorhanden | vorhanden |  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 1
| Ökologische Qualität | [13 empty] | 22.5% |  | 0.07012%
|  | Wirkungen auf die globale Umwelt | [9 empty] | 5.6097 | 1800 | 0.3116%
geändert | 1.1.1 | Treibhauspotenzial (GWP) |  |  | 3.75% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
geändert | 1.1.2 | Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
geändert | 1.1.3 | Ozonbildungspotenzial (POCP) |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
geändert | 1.1.4 | Versauerungspotenzial (AP) |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
geändert | 1.1.5 | Überdüngungspotenzial (EP) |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| 1.1.6 | Risiken für die lokale Umwelt |  |  | 3.75% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| 1.1.7 | Nachhaltige Materialgewinnung / Holz |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
Ressourceninanspruchnahme
geändert | 1.2.1 | Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) |  |  | 3.75% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
geändert | 1.2.2 | Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) u. Anteil erneuerbare Primärenergie (PEe) |  |  | 2.5% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Gesamtenergiebedarf |  |  |  |  | 100
|  | Anteil erneuerbarer Primärenergie |  |  |  |  | 50
geändert | 1.2.3 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  |  | 1.25% | 5.6097 | 100 | 1 | 5.6097 | 100 | 5.61%
| 1.2.4 | Flächeninanspruchnahme |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
| Ökonomische Qualität | [13 empty] | 22.5%
|  | Lebenszykluskosten | [9 empty] | 0 | 500 | 0%
geändert | 2.1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus |  |  | 13.5% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
Wertentwicklung
geändert | 2.2.1 | Flächeneffizienz |  |  | 4.5% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
geändert | 2.2.2 | Umnutzungsfähigkeit |  |  | 4.5% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Lichte Raumhöhe |  |  |  |  | 10
|  | Ergänzung räumlich trennender Elemente |  |  |  |  | 10
|  | Positionierung der Räume |  |  |  |  | 10
|  | Wasserver- und Entsorgung |  |  |  |  | 10
|  | Anpassbarkeit der Laboreinrichtung |  |  |  |  | 10
|  | Flexibilität der Technischen Gebäudeausrüstung |  |  |  | 0 | 50
| Soziokulturelle und funktionale Qualität | [13 empty] | 22.5%
|  | Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit | [9 empty] | 0 | 1800 | 0%
| 3.1.1 | Thermischer Komfort im Winter |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Operative Temperatur |  |  |  |  | 70
geändert |  | Zugluft |  |  |  |  | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  |  |  |  | 10
geändert |  | Relative Luftfeuchte |  |  |  |  | 10
| 3.1.2 | Thermischer Komfort im Sommer |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Operative Temperatur |  |  |  |  | 70
geändert |  | Zugluft |  |  |  |  | 10
|  | Stahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur |  |  |  |  | 10
geändert |  | Relative Luftfeuchte |  |  |  |  | 10
| 3.1.3 | Innenraumhygiene |  |  | 2.5% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd |  |  |  |  | 50
geändert |  | Personenbezogene Lüftungsrate |  |  |  |  | 50
geändert | 3.1.4 | Akustischer Komfort |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Einzel- und Mehrpersonenbüros bis 40 m² |  |  |  |  | 100
|  | Mehrpersonenbüros |  |  |  |  | 100
|  | Besprechungsräume |  |  |  |  | 100
|  | Kantinen über 50 m² |  |  |  |  | 100
NEU |  | Labore bis 40m² |  |  |  |  | 100
NEU |  | Labore ab 40m² |  |  |  |  | 100
| 3.1.5 | Visueller Komfort |  |  | 2.5% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
geändert |  | Tageslichtquotient (Gesamtgebäude) |  |  |  |  | 15
geändert |  | Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitsplätze) |  |  |  |  | 15
|  | Nachweis der Sichtverbindung außen |  |  |  |  | 15
|  | Blendfreiheit Tageslicht |  |  |  |  | 15
|  | Blendfreiheit Kunstlicht |  |  |  |  | 10
|  | Lichtverteilung |  |  |  |  | 15
|  | Farbwiedergabe |  |  |  |  | 15
geändert | 3.1.6 | Einflussnahme des Nutzers |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Lüftung |  |  |  |  | 10
|  | Sonnenschutz |  |  |  |  | 10
|  | Blendschutz |  |  |  |  | 10
|  | Temperaturen während der Heizperiode |  |  |  |  | 10
|  | Temperaturen außerhalb der Heizperiode |  |  |  |  | 15
|  | Steuerung von Tageslicht |  |  |  |  | 15
|  | Steuerung von Kunstlicht |  |  |  |  | 15
|  | Bedienfreundlichkeit |  |  |  |  | 15
| 3.1.7 | Aufenthaltsmerkmale im Außenraum |  |  | 1.25% | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Anzahl der Sitzmöglichkeiten im Außenbereich |  |  |  |  | 40
|  | Austattungsmerkmale |  |  |  |  | 100
geändert | 3.1.8 | Sicherheit |  |  | 2.5% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Übergriffen |  |  |  |  | 50
|  | Reduktion des Schadensausmaßes im Fall von Schadensereignissen |  |  |  |  | 50
Funktionalität
geändert | 3.2.1 | Barrierefreiheit |  |  | 2.5% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
gekürzt | 3.2.2 | Zugänglichkeit |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Nachweis, dass das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich ist |  |  |  |  | 10
|  | Grundsätzliche Zugänglichkeit des Gebäudes |  |  |  |  | 35
|  | Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit |  |  |  |  | 35
|  | Öffnung gebäudeinterner Einrichtungen für die Öffentlichkeit |  |  |  |  | 30
| 3.2.3 | Fahrradkomfort |  |  | 1.25% | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Anzahl der Fahrradstellplätze |  |  |  |  | 50
|  | Qualitative Anforderungen |  |  |  |  | 50
Sicherung der Gestaltungsqualität
| 3.3.1 | Gestalterische und städtebauliche Qualität |  |  | 2.5% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Durchführung von Planungswettbewerben |  |  |  |  | 20
|  | Wettbewerbsverfahren |  |  |  |  | 40
|  | Ausführung des Entwurfs eines der Preisträger |  |  |  |  | 30
|  | Beauftragung des Planungsteams |  |  |  |  | 10
|  | Auszeichnung mit einem Architekturpreis |  |  |  |  | 60
|  | Unabhängiges Expertengremium |  |  |  |  | 40
|  | Sonderfall Mindestanforderung |  |  |  |  | 10
| 3.3.2 | Kunst am Bau |  |  | 1.25% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe |  |  |  |  | 30
|  | Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau |  |  |  |  | 40
|  | Öffentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau |  |  |  |  | 20
|  | Mindestanforderung |  |  |  |  | 10
| Technische Qualität | [13 empty] | 22.5%
|  | Qualität der technischen Ausführung | [9 empty] | 0 | 1200 | 0%
geändert | 4.1.1 | Schallschutz |  |  | 1.875% | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Luftschallschutz gegen Außenlärm |  |  |  |  | 20
|  | Luftschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  |  |  |  | 20
|  | Trittschallschutz gegenüber fremden Arbeitsräumen und eigenen Arbeitsbereichen |  |  |  |  | 20
|  | Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen |  |  |  |  | 20
NEU |  | Luftschallschutz gegenüber Laborräumen |  |  |  |  | 20
| 4.1.2 | Wärme- und Tauwasserschutz |  |  | 1.875% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
|  | Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten |  |  |  |  | 30
|  | Wärmebrückenzuschlag |  |  |  |  | 15
|  | Klassen der Luftdurchlässigkeit (Fugendurchlässigkeit) |  |  |  |  | 15
|  | Tauwasserbildung |  |  |  |  | 10
|  | Luftwechsel |  |  |  |  | 15
|  | Sonneneintragskennwert |  |  |  |  | 15
| 4.1.3 | Reinigung und Instandhaltung |  |  | 3.75% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Tragkonstruktion |  |  |  |  | 15
|  | Zugänglichkeit der Außenglasflächen |  |  |  |  | 15
|  | Außenbauteile |  |  |  |  | 9
|  | Bodenbelag |  |  |  |  | 9
|  | Schmutzfangzone |  |  |  |  | 9
|  | Fußbodenleisten |  |  |  |  | 9
|  | Hindernisfreie Grundrissgestaltung |  |  |  |  | 9
|  | Einbauten |  |  |  |  | 10
|  | Zugänglichkeit der Innenglasflächen |  |  |  |  | 15
| 4.1.4 | Rückbau, Trennung und Verwertung |  |  | 1.875% |  | 100 | 1 | 0 | 100 | 0%
NEU | 4.1.5 | Flexibilität der Technischen Gebäudeausrüstung |  |  | 3.75% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
NEU | 4.1.6 | Wartung und Bedienung der Technischen Gebäudeausrüstung |  |  | 3.75% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
NEU | 4.1.7 | Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung |  |  | 5.625% | 0 | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Prozessqualität | [13 empty] | 10%
|  | Qualität der Planung | [9 empty] | 0 | 2100 | 0%
| 5.1.1 | Projektvorbereitung |  |  | 1.429% | 0 | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
|  | Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung |  |  |  |  | 35
|  | Zielvereinbarung |  |  |  |  | 35
|  | Ârchitektenwettbewerb |  |  |  |  | 30
| 5.1.2 | Integrale Planung |  |  | 1.429% | 0 | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
|  | Integrales Planungsteam |  |  |  |  | 30
|  | Qualifikation des Planungsteams |  |  |  |  | 20
|  | Integraler Planungsprozess |  |  |  |  | 20
geändert |  | Nutzer-/ Betreiberbeteiligung |  |  |  |  | 20
|  | Öffentlichkeitsbeteiligung |  |  |  |  | 10
| 5.1.3 | Komplexität und Optimierung der Planung |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
NEU |  | Lüftungskonzept |  |  |  |  | 10
|  | SiGe-Plan |  |  |  |  | 5
|  | Energiekonzept |  |  |  |  | 10
|  | Messkonzept |  |  |  |  | 10
|  | Wasserkonzept |  |  |  |  | 20
|  | Abfallkonzept |  |  |  |  | 5
|  | Tages- / Kunstlichtoptimierung |  |  |  |  | 5
|  | Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  |  |  |  | 10
|  | Konzept zur Unterstützung der Umbaubarkeit, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit |  |  |  |  | 10
|  | Prüfung der Planungsunterlagen durch unabhängige Dritte |  |  |  |  | 5
|  | Durchführung von Variantenvergleichen |  |  |  |  | 10
| 5.1.4 | Ausschreibung und Vergabe |  |  | 0.9524% |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
| 5.1.5 | Voraussetzungen für eine optimale Bewirtschaftung |  |  | 0.9524% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Erstellung einer Gebäudeakte / Objektdokumentation |  |  |  |  | 20
geändert |  | Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen |  |  |  |  | 20
|  | Anpassung der Pläne und Berechnungen an das realisierte Gebäude |  |  |  |  | 20
|  | Erstellung eines Nutzerhandbuches |  |  |  |  | 20
NEU |  | Nutzerweinweisung |  |  |  |  | 20
Qualität der Bauausführung
| 5.2.1 | Baustelle / Bauprozess |  |  | 0.9524% | 0 | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Abfallarme Baustelle |  |  |  |  | 25
|  | Lärmarme Baustelle |  |  |  |  | 25
|  | Staubarme Baustelle |  |  |  |  | 25
|  | Bodenschutz auf der Baustelle |  |  |  |  | 25
| 5.2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung |  |  | 1.429% | 0 | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
|  | Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblätter |  |  |  |  | 50
geändert |  | Messungen zur Qualitätskontrolle |  |  |  |  | 50
| 5.2.3 | Systematische Inbetriebnahme |  |  | 1.429% |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
| Standortmerkmale | [13 empty] | 0%
|  | Standortmerkmale | [9 empty] | 0 | 1300 | 0%
| 6.1.1 | Risiken am Mikrostandort |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Risiken aus Man-Made-Hazards und Terror |  |  |  |  | 20
|  | Risiken aus Wetter und Natur: Erdbeben |  |  |  |  | 20
|  | Risiken aus Wetter und Natur: Lawinen |  |  |  |  | 20
|  | Risiken aus Wetter und Natur: Sturm |  |  |  |  | 20
|  | Risiken aus Wetter und Natur: Hochwasser |  |  |  |  | 20
| 6.1.2 | Verhältnisse am Mikrostandort |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Außenluftqualität |  |  |  |  | 16
|  | Außenlärm |  |  |  |  | 20
|  | Boden und Baugrund |  |  |  |  | 16
|  | Elektromagnetische Felder |  |  |  |  | 16
|  | Belastungen aus Radon |  |  |  |  | 16
|  | Stadt- und Landschaftsbild / Sichtbeziehungen |  |  |  |  | 16
| 6.1.3 | Quartiersmerkmale |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Image, Attraktivität |  |  |  |  | 25
|  | Synergiepotenziale |  |  |  |  | 25
|  | Kriminalität |  |  |  |  | 25
|  | Pflege und Erhaltungszustand |  |  |  |  | 25
| 6.1.4 | Verkehrsanbindung |  |  | -- |  | 100 | 3 | 0 | 300 | 0%
|  | Erreichbarkeit des nächstgelegenen Haupt- / Fernbahnhofs |  |  |  |  | 30
|  | Erreichbarkeit der nächstgelegenen ÖPNV-Haltestelle |  |  |  |  | 30
|  | Radwege |  |  |  |  | 40
| 6.1.5 | Nähe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Gastronomie |  |  |  |  | 10
|  | Nahversorgung |  |  |  |  | 10
|  | Parkanlagen und Freiräume |  |  |  |  | 20
|  | Bildung |  |  |  |  | 10
|  | Öffentliche Verwaltung |  |  |  |  | 10
|  | Medizinische Versorgung |  |  |  |  | 10
|  | Sportstätten |  |  |  |  | 10
|  | Freizeit |  |  |  |  | 10
|  | Dienstleister |  |  |  |  | 10
| 6.1.6 | Anliegende Medien / Erschließung |  |  | -- |  | 100 | 2 | 0 | 200 | 0%
|  | Leitungsgebundene Energie |  |  |  |  | 25
|  | Solarenergie |  |  |  |  | 25
|  | Breitband-Anschluss |  |  |  |  | 25
|  | Regenwasserversickerung |  |  |  |  | 25

## 1.2.3 - Wassergebrauchskennwert
Bewertungstool 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
Teilkriterium 1 Trikwasserbedarf und Abwasseraufkommen für Hygiene und Reinigung
BNB Laborgebäude Neubau LN 2013_04
Stand Tool: 28.11.2014
Projekt
Gebäudedaten
| NGF |  | 100
| Jährliche Niederschlagsmenge am Standort |  | 500
| Anzahl Mitarbeiter |  | 1
| Sanitärobjekte | fI | asI
| Waschtischarmatur | 45 sec/d | 0.15
| WC-Spartaste | 1 Spülung/d | 9
| WC | 1 Spülung/d | 9
| Urinal | 1 Spülung/d | 3
| Armatur Dusche* | 30 sec/d | 0.25
| Armatur Teeküche | 20 sec/d | 0.25
| Summe rechn. Wasserbedarf je Mitarbeiter pro Tag |  | 40.25
| Rechn. Wasserbedarf aller Mitarbeiter pro Jahr [m³] |  | 8.4525
*keine Duschen: asI ='0' eingeben
Reinigung Böden
| Feucht Wischbare Bodenbeläge | Reinigungen pro Jahr* | Fläche
| Labore | 250
| Sanitärbereiche | 250
| Lobby | 250
| Verkehrsfläche | 150 | 33.33
| Büros | 100 | 66.67
| Keller, Nebenräume | 12
| Summe Wasserbedarf zur Bodenreinigung |  | 1.4583
*Annahme: 50 Wochen (3 Reireinigungen/Woche ~ 150 Reinigungen / Jahr)
Ermittlung der zu berücksichtigen Niederschlagsmenge
| Fläche Dach 1 |  | 100
| Ertragsbeiwert Dach 1 |  | 0.8
Fläche Dach 2
Ertragsbeiwert Dach 2
Fläche Dach 3
Ertragsbeiwert Dach 3
Fläche Dach 4
Ertragsbeiwert Dach 4
| Anfallendes Niederschlagswasser Dächer |  | 40
Niederschlags- und Brauchwasserbehandlung
| Menge des auf dem Grundstück versickerten Niederschlagswassers |  | 20
| Menge des genutzten Niederschlagswassers (mit Wandlung in Abwasserz.B. Wischwasser) |  | 2.71
| Menge des genutzten Niederschlagswassers (ohne Wandlung in Abwasser z.B. adiabate Kühlung) |  | 0
| Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagswassers (direkte Einspeisung z.B. Überschuss) |  | 17.29
| Kontrolle: Anfallendes Niederschlagswasser = genutztem Niederschlagswasser | 40 | 40
| Menge des genutzten Brauchwassers |  | 0
| Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  | 0
Frischwasserbedarf pro Jahr
| Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  | 8.4525
| Frischwasserbedarf Fussbodenreinigung |  | 1.4583
| Menge des genutzten Niederschlagswassers |  | 2.71
| Menge des genutzten Brauchwassers |  | 0
| Gesamtfrischwasserbedarf |  | 7.2008
Abwasseraufkommen pro Jahr
| Abwasseraufkommen Mitarbeiter |  | 8.4525
| Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  | 1.4583
| Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagswasser |  | 17.29
| Menge des genutzten Brauchwassers |  | 0
| Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  | 0
| Gesamtabwasseraufkommen |  | 18.5558
| Wassergebrauchskennwert |  | 25.7566
Grenzwerte
| Wasserbedarf Mitarbeiter |  | 8.4525
| Abwasseraufkommen Mitarbeiter |  | 8.4525
(Dusch vorh.)
| Wasserbedarf Fussbodenreinigung |  | 1.4583
| Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  | 1.4583
| Abwasseraufk. anfallendes Niederschlagswasser |  | 20
| Grenzwert gesamt |  | 39.8217
| Verhältnis Wassergebrauchskennwert / Grenzwert |  | 0.6468
| Punkte Teilkriterium 1 |  | 15.894

## 1.2.3
Bewertungstool 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
BNB Laborgebäude Neubau LN 2013_04
Stand Tool: 01.12.2015
Projekt: | 0
Datum:
Legende
gelbe Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung)
| Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  | 4.7682 | 85 | 5.6097
1. | Trinkwasserverbrauch für Hygiene und Reinigung | relevant | 4.7682 | 30
2.1 | Wasserspararmaturen an Laborspülen | relevant |  | 10
2.2 | Wasserverbrauch Laborspülmaschinen | nicht relevant |  | 0
2.3 | Trinkwassereinsatz für Laborkühlzwecke | relevant |  | 0
2.4 | Trinkwassereinsatz an Wasserstrahlpumpen | relevant |  | 0
2.5 | Trinkwassereinsatz an Wasserringpumpen (Autoklaventechnik) | relevant |  | 15
2.6 | Trinkwassereinsatz zur Mantelkühlung VE-Wasser (Autoklaventechnik) | relevant |  | 15
3.1 | Trinkwassereinsatz zur Verdunstungskühlung | relevant |  | 15
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant

## 4.1.5
Bewertungstool 4.1.5 Flexibilität der Technischen Gebäudeausrüstung
BNB Laborgebäude Neubau LN 2013_04
Stand Tool: 03.12.2013
Projekt: | 0
Datum:
Legende
gelbe Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung)
| Flexibilität der Technischen Gebäudeausrüstung |  | 0 | 100 | 0
1.1 | Ausbaufähigkeit der Gebäudautomation | relevant |  | 5
1.2 | Integration der wesentlichen Funktionen | relevant |  | 5
2.1 | Austauschbarkeit Anlagentechnik | relevant |  | 7.5
2.2 | Räumliche Reserven Technikzentralen | relevant |  | 7.5
2.3.1 | Räumliche Reserven Schächte - Medien | relevant |  | 3
2.3.2 | Räumliche Reserven Schächte - Lüftung | relevant |  | 3
2.3.3 | Räumliche Reserven Schächte - wasserführende Gewerke | relevant |  | 3
3.1 | Anpassung horizontaler Leitungen im UG | relevant |  | 10
3.2 | Anpassung vertikaler Leitungen | relevant |  | 10
3.3 | Anpassung horizontaler Leitungen in den Geschossen | relevant |  | 10
4. | Anpassung Sanitärinstallationen | relevant |  | 3
5.1 | Anpassbarkeit mechanische Lüftung | relevant |  | 13
5.2 | Anpassbarkeit raumseitige Anlagenteile der Kühlung | relevant |  | 5
5.3 | Anpassbarkeit raumseitige Anlagenteile der Heizung | relevant |  | 5
6.1 | Regenerative Energien bei der Wärmeerzeugung | relevant |  | 3
6.2 | Regenerative Energien bei der Kälteerzeugung | relevant |  | 3
7. | Aufzuganlage | relevant |  | 4
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant

## 1.2.3 alt (hidden)
Bewertungstool 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
BNB Laborgebäude
Stand Tool: 17.07.2012
Projekt: | 0
Datum:
Legende
gelbe Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung)
| Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  | #REF! | 100 | #REF!
(1) und (2) | Hygiene und Reinigung sowie Regenwasser | relevant | #REF! | 10
(3) | Wasseraufbereitung Laborküchen | relevant |  | 5
(4) | Wasserspararmaturen an Laborspülen | relevant |  | 5
(5) | Wasserverbrauch Laborspülmaschinen | relevant |  | 10
(6) a | Trinkwassereinsatz für Laborkühlzwecke | relevant |  | 0
(6) b | Trinkwassereinsatz an Wasserstrahlpumpen | relevant |  | 0
(6) c | Trinkwassereinsatz an Wasserringpumpen (Autoklaventechnik) | relevant |  | 15
(6) d | Trinkwassereinsatz zur Mantelkühlung VE-Wasser (Autoklaventechnik) | relevant |  | 15
(7) | Wasseraufbereitung Prozesswasser | relevant |  | 5
(8) | Trinkwassereinsatz zur Verdunstungskühlung | relevant |  | 15
(9) | Variantenvergleich Befeuchtung | relevant |  | 5
(12) | Nachweis Erfordernis Variantenvergleich Laborabwasser | relevant |  | 5
(13) | Ableitung von Abwasser ins Regenwasser | relevant |  | 5
(14) | Wasserzähler | relevant |  | 5
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant

## 4.1.6
Bewertungstool 4.1.6 Wartungsfreundlichkeit der Technischen Gebäudeausrüstung
BNB Laborgebäude Neubau LN 2013_04
Stand Tool: 03.12.2013
Projekt: | 0
Datum:
Legende
gelbe Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung)
| Wartungsfreundlichkeit der Technischen Gebäudeausrüstung |  | 0 | 100 | 0
1. | Begehbarkeit der Installationsschächte | relevant |  | 15
2. | Technikzentralen | relevant |  | 10
3. | Hilfsmittel | relevant |  | 10
4. | Bedienung der Anlagen | relevant |  | 7
5. | Störungsmeldung | relevant |  | 5
6. | Sanitäranlagen/ Medienversorgung | relevant |  | 7
7. | Wärmeversorgungsanlagen | relevant |  | 7
8. | Lufttechnische Anlagen | relevant |  | 6
9. | Kälteversorgungsanlagen | relevant |  | 7
10. | Elektrotechnik | relevant |  | 6
11. | Leuchten in hohen Räumen | relevant |  | 3
12. | Leuchten in Treppenhäusern | relevant |  | 3
13. | Leuchten in Sicherheits- und Reinraumbereichen | relevant |  | 3
14. | Beleuchtung in Technikräumen | relevant |  | 4
15. | Informationen zu Wartung und Bedienung | relevant |  | 7
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant

## 4.1.7
Bewertungstool 4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
BNB Laborgebäude Neubau LN 2013_04
Stand Tool: 03.12.2013
Projekt: | 0
Datum:
Legende
gelbe Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium |  | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung) | Gewichtung | Gesamtbewertung Kriterium
1. | Sanitäranlagen |  |  | 0 | 100 | 0 | 20% | 0
1.1.1 | Ableitung Abwässer |  | relevant |  | 20
1.1.2 | Abwasseraufbereitung |  | relevant |  | 15
1.2.1 | Netztrennung |  | relevant |  | 5
1.2.2 | Netzstruktur Verteilung |  | relevant |  | 15
1.2.2 | Netzstruktur Dimensionierung |  | relevant |  | 20
1.2.4 | Laborwarmwasserbereitung |  | relevant |  | 10
1.2.5 | Wärmedämmung Leitungen |  | relevant |  | 5
1.3 | Laborwarmwasser |  | relevant |  | 10
2. | Wärmeversorgung |  |  | 0 | 100 | 0 | 10%
2.1.1 | Energiequellen |  | relevant |  | 15
2.1.2 | Wärmeerzeuger |  | relevant |  | 15
2.2 | Verknüpfung mit Prozesswärme |  | relevant |  | 10
2.3 | Wärmeverteilung |  | relevant |  | 15
2.4 | Temperaturniveau |  | relevant |  | 15
2.5 | Wärmedämmung Leitungen |  | relevant |  | 15
2.6 | Regelung |  | relevant |  | 15
3. | Lufttechnische Anlagen |  |  | 0 | 100 | 0 | 30%
3.0.1 | Standardlabore |  |  |  | 10
| Anteil Standardlabore [%] | 50%
3.0.2 | Reinräume |  |  |  | 10
| Anteil Reinräume [%] | 30%
3.0.3 | Tierräume |  |  |  | 10
| Anteil Tierräume [%] | 20%
3.1 | Anlagen Konzeption |  | relevant |  | 8
3.2.1 | Redundanz Zuluft |  | relevant |  | 7
3.2.2 | Redundanz Abluft |  | relevant |  | 7
3.3 | Kanalnetz |  | relevant |  | 10
3.4 | Einzelabsaugungen |  | relevant |  | 5
3.5 | Luftverteilung |  | relevant |  | 7
3.6.1 | Nennluftmenge |  | relevant |  | 10
3.6.2 | 80% der Nennluftmenge |  | relevant |  | 10
3.6.3 | 60% der Nennluftmenge |  | relevant |  | 10
3.7 | Spezifischer Kältebedarf |  | relevant |  | 8
3.8 | Spezifischer Wärmebedarf |  | relevant |  | 8
4. | Kälteerzeugung |  |  | 0 | 100 | 0 | 10%
4.1.1 | Redundanz Kälteerzeuger |  | relevant |  | 15
4.1.2 | Redundanz Energiequellen |  | relevant |  | 15
4.2 | Redundanz Systemverknüpfung |  | relevant |  | 10
4.3.1 | Kälteverteilung - Struktur |  | relevant |  | 10
4.3.2 | Kälteverteilung - Bauart |  | relevant |  | 10
4.4.1 | Temperaturniveau - Niedertemperaturkälte |  | relevant |  | 7.5
4.4.2 | Temperaturniveau - Hochtemperaturkälte |  | relevant |  | 7.5
4.5 | Dämmung |  | relevant |  | 10
4.6 | Dimensionierung |  | relevant |  | 15
5. | Elektrotechnik |  |  | 0 | 100 | 0 | 15%
5.1 | Redundanz Stromversorgung |  | relevant |  | 35
5.2 | Energiequellen |  | relevant |  | 35
5.3 | Unterverteilung |  | relevant |  | 30
6. | MSR-Technik |  |  | 0 | 100 | 0 | 15%
6.1 | Raumbedarfsabhängige Regelung |  | relevant |  | 30
6.2 | Luftmenge |  | relevant |  | 30
6.3 | Zulufttemperatur |  | relevant |  | 8
6.4 | Raumtemperatur |  | relevant |  | 12
6.5 | Raumluftfeuchte |  | relevant |  | 10
6.6 | Störmeldung Prozesse |  | relevant |  | 10
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant
Note on C31: Summe Standardlabore, Reinräume und Tierräume muss 100% ergeben!

## Dropdown (hidden)
vorhanden
nicht vorh.