## Einführung
Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit
EINFÜHRUNG
Der Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit ist als Mittel gedacht, zentrale Themen des Energieumgangs und der Nachhaltigkeit für die Bearbeiter eines Wettbewerbs unmittelbar sichtbar zu machen. Er bietet die Möglichkeit einfacher Überprüfung der eigenen Arbeit und kann grundlegende Rückmeldungen für ein Wettbewerbsteam ausgeben. Die Eingabe ist dazu in Grundstück, Gebäudehülle, Energiebedarf, Energiebedarfsdeckung, Energiebilanz, Sonnenschutz, Flächenbedarf Technik und besondere Energieeffekte unterteilt. Er erstellt Ergebnisse in sehr kurzer Eingabezeit und kann daher von den Bearbeitern frühzeitig zur Abschätzung ihres Wettbewerbsbeitrags genutzt werden. Für die schnelle Bearbeitbarkeit des Tools wurden dabei in vier unterschiedliche Feldarten unterschieden:
· rot hinterlegt: allgemeine Eingabe, die durch den Auslober vor Wettbewerbsauslobung zu treffen ist · gelb hinterlegt: Eingabefelder für die Wettbewerbsteilnehmer · nicht hinterlegt: Berechnendes Feld mit untergeordnetem Ergebnis · grün hinterlegt: wichtige Ergebnisfelder für die Bewertung Berechnungsgrundlagen des Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit Zentrales Ergebnis der Erfassung des Grundstücks ist der Versiegelungsgrad des Grundstücks, der sich aus der Grundfläche des Gebäudes und der versiegelten Flächen im Außenraum abzüglich begrünter Dachfläche ergibt. Mit der Auswahl der Referenzregion nach DIN 4108 wird für die spätere Berechnung ein hinterlegter Klimadatensatz zugewiesen, auf deren Basis Ertragsleistungen solaraktiver Technik berechnet und Deckungsgrade ermittelt werden können. Rechnerisches Ergebnis des Registers Gebäude sind Energiebedarfe, die sich aus der Flächeneingabe und der Zuordnung zu Nutzungsprofilen ergeben. Dabei sind die Nutzungsprofile so gestaltet, dass auch Nebennutzungen (wie Verkehrsfläche) berücksichtigt werden. Die Summe aller Nutzungen ergibt daher die Brutto-Geschoss-Fläche (BGF). Eine weitere Funktion ergibt sich durch die Erfassung aller Flächen der Gebäudehülle mit opaken und transparenten Flächen und zugehörigen Raumvolumen. Durch Berechnung ergeben sich Fensterflächenanteile nach Orientierung und für den Gesamtbaukörper und das A/V-Verhältnis. Aus den Flächenkennwerten und hinterlegten Datensätzen ermittelt das Tool grundsätzliche Energiebedarfe die nach Zonen getrennt im graphischen Ergebnismonitor ausgewiesen werden. Sie sind als wärme- und strombezogene Nutzenergiebedarfe ausgelegt.
Innerhalb des Themenbocks Sommerlicher Wärmeschutz werden grundlegende Aspekte zum thermischen Verhalten der Räume abgefragt und festgehalten. Die Themenblöcke Flächenbedarf der Gebäudetechnik und nicht bewertbare energetische Effekte sind insbesondere bei interdisziplinären Wettbewerben sinnvoll. Alle drei Themenblöcke gehen nicht in die rechnerische Auswertung ein.
Das vorliegende Dokument ist Bestandteil des Forschungsprojektes „Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)“. Es wurde bearbeitet von der
· ee concept GmbH, Darmstadt www.ee-concept.de
in Kooperation mit TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen
sowie dem Architekturbüro H.R. Preisig, Zürich.
Weitere Dokumente sind zur Nutzung des Tools von Relevanz:
· SNAP - Endbericht
· SNAP - Empfehlungen
· SNAP - Benutzerhinweise Vorprüfungs-Tool
· SNAP - Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit
Das Dokument SNAP - Benutzerhinweise erläutert im Detail die Funktionsweise des Tools. Der SNAP - Endbericht und die Empfehlungen sind für den Gebrauch nicht direkt notwendig, allerdings für die Einbettung der Anwendung in einen ganzheitlich nachhaltig ausgerichteten Wettbewerb unbedingt empfehlenswert.
SNAP_3b_Erfassungsbogen | Version 4/2016
Quelle
Das vorliegende Dokument ist Bestandteil des Forschungsprojektes „Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)“. Es wurde bearbeitet von der · ee concept GmbH, Darmstadt www.ee-concept.de, in Kooperation mit TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen sowie dem Architekturbüro H.R. Preisig, Zürich.

## Gebaeude 1
Realisierungswettbewerb xxx | [8 empty] | Kennnummer | xxxxxx
Erhebungsbogen Energie + Nachhaltigkeit
Dieses Formblatt in den gelben Feldern bitte ausfüllen. Für thermisch getrennte Gebäudeteile (Def. siehe EnEV 2009) muss das Formblatt ggf. ab dem Abschnitt "Gebäude(teil)" gesondert ausgefüllt werden.
Dafür das Registerblatt "Gebaeude 1" kopieren und entsprechend in "Gebaeude 2" etc. umbenennen.
Grundstück | Versiegelungsgrad
| Grundstücksfläche | [8 empty] | [m²]
| bebaut versiegelte Fläche (Grundfläche) | [8 empty] | [m²]
| unbebaut versiegelte Fläche (Wege, Stellplätze etc.) | [8 empty] | [m²]
| Gründachflächen | [8 empty] | [m²]
| Versiegelungsgrad | [7 empty] | #DIV/0! | [%]
Fahrradstellfläche
| Fahrradstellfläche | [7 empty] | 0 | [m²]
Referenzregion
| Referenzregion nach DIN 4108-6:2003 | [7 empty] | 3
Gebäude(teil): |  |  | 1
Gebäude | Beheizter Bruttorauminhalt (nur beheiztes Gebäude):
| Ve | [8 empty] | [m³]
Benutzerdefinierte Nutzung
| Nutzenergie Heizen | [8 empty] | kWh/m²a
| Nutzenergie TWW | [8 empty] | kWh/m²a
| Nutzenergie Kälte | [8 empty] | kWh/m²a
| Strom Beleuchtung | [8 empty] | kWh/m²a
| Strom Belüften | [8 empty] | kWh/m²a
| Nutzerstrom | [8 empty] | kWh/m²a
Beheizte Bruttogrundfläche (BGF)
| Zone |  | Nutzung | [5 empty] | Fläche
| Zone 1 | [8 empty] | [m²]
| Zone 2 | [8 empty] | [m²]
| Zone 3 | [8 empty] | [m²]
| BGF gesamt | [8 empty] | [m²]
Nutzfläche
| NF | [8 empty] | [m²]
| Außenbauteile des beheizten Gebäudes | [5 empty] | Flächen |  |  | Anteil
| Fassaden (Ausrichtung ± 45° nach ...) | [5 empty] | opak | transparent | gesamt | Fensterfl.
[7 empty] | [m²] | [m²] | [m²] | [%]
Süden
Westen
Norden
Osten
| Fassade gesamt: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Dach (abgewickelte Fläche)
| Boden gegen Erdreich oder unbeheizten Keller (z.B. TG) | [6 empty] | - / - |  | - / -
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Keller (z.B. TG)
| Boden gegen Luft (z.B. Durchfahrt, Aufständerung) | [6 empty] | - / - |  | - / -
| Hüllfläche AHüll gesamt: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Kompaktheit A/Ve
| AHüll/Ve | [7 empty] | #DIV/0! | [1/m]
Energiebedarfe | Endenergiebedarfswerte
| Effizienz Wärmeerzeugung Gebäudetechnik | [7 empty] | 1.25 | [-]
| Zone | [6 empty] | BGF | spezifisch | absolut
[8 empty] | [m²] | kWh/m2a | kWh/a
| Zone 1 |  | Heizen |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
| 0 |  | Trinkwarmwasser | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Kälte | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Beleuchtung | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Belüften | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Nutzerstrom | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Wärmebedarf Zone 1 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
|  |  | Strombedarf Zone 1 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
| Zone 2 |  | Heizen |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
| 0 |  | Trinkwarmwasser | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Kälte | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Beleuchtung | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Belüften | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Nutzerstrom | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Wärmebedarf Zone 2 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
|  |  | Strombedarf Zone 2 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
| Zone 3 |  | Heizen |  |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A
| 0 |  | Trinkwarmwasser | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Kälte | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Beleuchtung | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Belüften | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Nutzerstrom | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | Wärmebedarf Zone 3 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
|  |  | Strombedarf Zone 3 [kWh/a] | [6 empty] | #N/A
| Gesamtwärmebedarf [kWh/a] | [8 empty] | #N/A
| Gesamtstrombedarf [kWh/a] | [8 empty] | #N/A
Energiedeckung | Solaraktive Flächen
| Wirkungsgrad Photovoltaik | [7 empty] | 10 | [%]
| Photovoltaik [m²] |  |  | W | S/W |  | S | S/O | O | [kWhel/a]
| Dach* |  | 0° | 0 | [5 empty] | 0
| Fassade |  | 30° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Wirkungsgrad Solarthermie | [7 empty] | 50 | [%]
| Solarthermie [m²] |  |  | W | S/W |  | S | S/O | O | [kWhtherm/a]
| Dach* |  | 0° | 0 | [5 empty] | 0
| Fassade |  | 30° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Angabe der Dachfläche, die für die PV bzw. Solarthermie Nutzung zur Verfügung steht, nicht die Modulfläche
Gebäudetechnik
| restliche Wärmebereitstellung über: |  |  |  |  | restliche Strombereitstellung über:
|  | Fernwärme |  |  |  |  | Netzstrom
|  | Brennwert-Heizkessel Öl / Gas |  |  |  |  | BHKW
|  | Biomasse-Heizkessel Stückholz / Pellets |  |  |  |  | Solarstrom
|  | WP Umweltwärme Erdreich |  |  |  |  | sonstiges: | x
WP Umweltwärme Grundwasser
WP Umweltwärme Luft
BHKW
|  | sonstiges: | x
Energiebilanz | Energiebilanzkennwerte
| Energieertrag Strom (Jahresbilanz ohne BHKW) [kWhel/a] | [8 empty] | 0
| Energieertrag Solarthermie [kWhtherm/a] | [8 empty] | 0
| Eigendeckungsgrad Strombedarf (Jahresbilanz ohne BHKW) [%] | [8 empty] | #N/A
| Eigendeckungsgrad Wärmebedarf [%] | [8 empty] | #N/A
Sonnenschutz | Sommerlicher Wärmeschutz
| Fassadengestaltung: |  |  |  |  | Brüstungsausbildung
|  | Fenster mit im Raum sichtbaren Sturz |  |  |  |  | opake Brüstung
|  | Fenster ohne im Raum sichtbaren Sturz |  |  |  |  | transparente Brüstung
| Sonnenschutzmaßnahmen: |  |  | xx
Flächenbedarf Technik | Überschlägiger Flächenbedarf für die Hauptelemente der Energieversorgung und Energiebereitstellung
| Hauptkomponenten der Gebäudetechnik |  |  |  |  | Hauptkomponenten der Energieverteilung
| Heizung |  |  | 0 | [m²] | Lüftung |  |  | 0 | [m²]
| Kühlung |  |  | 0 | [m²] | Steigschächte |  |  | 0 | [m²]
| Lüftung |  |  | 0 | [m²] | Horizontale Verteilung |  |  | 0 | [m²]
| sonstiges |  |  | 0 | [m²] |  | ein Schachtkonzept ist auf den Plänen abgebildet
Besondere Energieeffekte | Nicht energetisch abbildbare Effekte
| Effekt |  |  | Umsetzung im Projekt |  |  |  | Wirkung in der Energiebilanz
| x |  |  | x |  |  |  | x
| x |  |  | x |  |  |  | x
| x |  |  | x |  |  |  | x
| x |  |  | x |  |  |  | x
| x |  |  | x |  |  |  | x
Nebenrechnungen | Überschlägiger Jahresertrag |  |  |  | * Richtwert Systemwirkungsgrad PV 10% / Solarthermie 60%
| Photovoltaik [kWhel/a] |  |  | W | S/W |  | S | S/O | O | [kWhel/a]
| Dach |  | 0° | 0 | [5 empty] | 0
| Fassade |  | 30° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Solarthermie [kWhtherm/a] |  |  | W | S/W |  | S | S/O | O | [kWhtherm/a]
| Dach |  | 0° | 0 | [5 empty] | 0
| Fassade |  | 30° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebilanz | Ergebnismonitor
| Endenergiebedarfe (Gesamtgebäude) | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Heizen | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Trinkwarmwasser | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Kälte | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Beleuchtung | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Belüften | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Endenergiebedarf Nutzerstrom | [7 empty] | #N/A | kWh/a
| Energieertrag Strom (Jahresbilanz ohne BHKW) | [7 empty] | 0 | kWhel/a
| Energieertrag Solarthermie | [7 empty] | 0 | kWhtherm/a
| Eigendeckungsgrad Strombedarf (Jahresbilanz ohne BHKW) | [7 empty] | #N/A
| Eigendeckungsgrad Wärmebedarf | [7 empty] | #N/A
Die Endenergiebedarfsermittlung basiert auf spezifischen Energiebedarfen pro m² BGF. Die dabei anzunehmenden Energiebedarfskennwerte sind unter "Energiebedarfswerte" in der Spalte "spezifisch" dargestellt. Für eine gute Vergleichbarkeit der Entwurfsbeiträge werden dabei alle Arbeiten mit den selben spezifischen Flächenkennwerten berechnet. Die BGF-Flächeneingaben der jeweiligen Entwurfslösung werden hier direkt verrechnet.
In der Grafik nicht dargestellt wird der lokale Energieertrag aus Photovoltaik. Er zeigt sich als "Eigendeckungsgrad Strombedarf" in "Energieertragskennwerte". Auch er wird mit standardisierten Flächenkennwerten berechnet um eine Vergleichbarkeit der Wettbewerbsbeiträge zu ermöglichen.
Note on C27: Liegen für einen Wettbewerb keine passenden Nutzungsprofile vor, so kann an dieser Stelle ein individuelles Nutzungsprofil erstellt werden. Besteht im Rahmen des Wettbewerbs hierfür kein Bedarf, sollten die Zeilen 27-35 ausgeblendet werden. Sollen im Rahmen eines Wettbewerbs Nutzergiewerte für eine individuelle Nutzung zur Verfügung stehen (z.B. als Ergebnisse aus EnerCalC) so können auch diese eingefügt werden. Hierfür ist das Verhältnis von Energiebezugsfläche zu BGF in Zeile 28 einzutragen (Erfahrungswerte sind im Kommentar hinterlegt)
Note on K63: Kennwerte: 1,4 Standard 1,25 verbessert 1,15 hocheffizient
Note on K94: monokristalline Siliziumzellen 14% polykristalline Siliziumzellen 10% CIS / CdTe-Zellen 10% aSi-Zellen 6%
Note on I97: Aufgeständerte PV im Dachbereich mit Südorientiertung bitte hier einfügen. Dabei ist jedoch die reale Modulfläche anzugeben.
Note on K100: Unterstützung Warmwasser 50% Unterstützung Warmwasser/Heizung 42,5%
Note on I103: Aufgeständerte Solarthermie im Dachbereich mit Südorientiertung bitte hier einfügen. Dabei ist jedoch die reale Modulfläche anzugeben.
Note on L123: Werte um 10% entsprechen einer üblichen Trinkwarmwasserunterstützung; Werte um 20% entsprechen einer Unterstützung von Trinkwarmwasser und Heizung. Werte die deutlich über diesen Kennwerten liegen, bedürfen einer Beschreibung im Abschnitt "Besondere energetische Effekte"

## Meta_Nutzungstypologien (hidden)
NUTZUNGSTYPOLOGIE | Wohnen (> 20 WE) | Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) | Büro + Verwaltung | Büro + Verwaltung (mit Kühlung) | Kindertagesstätte | Schule | Sporthalle | Handelsflächen | Benutzerdefiniert
NUTZENERGIE HEIZEN | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0
NUTZENEGRIE TWW | 15 | 15 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0
NUTZENERGIE KÄLTE | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
STROM BELEUCHTUNG | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 0
STROM BELÜFTEN | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 0
NUTZERSTROM | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0
Summe | 48 | 49 | 40.5 | 52.5 | 31 | 30 | 31.5 | 52 | 0

## Meta_Dropdown (hidden)
Referenzregion | NUTZUNGSTYPOLOGIE | Effizienz Wärmeerzeugung Gebäudetechnik
1 |  | 1.4
2 | Wohnen (> 20 WE) | 1.25
3 | Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) | 1.15
4 | Büro + Verwaltung
5 | Büro + Verwaltung (mit Kühlung)
6 | Kindertagesstätte
7 | Schule
8 | Sporthalle
9 | Handelsflächen
10 | Benutzerdefiniert
11 | Externe Berechnung der Nutzenergiekennwerte
12
13
14
15

## Meta_Referenzregionen (hidden)
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Aktuelle Region
| Region | 3 | W | S/W | S | S/O | O
1 | 0° (Horizontal) |  | 1024
2 | 30° |  | 989 | 1136 | 1180 | 1109 | 951
3 | 60° |  | 877 | 1060 | 1112 | 1020 | 826
4 | 90° |  | 683 | 821 | 838 | 785 | 640
| Region | 1 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1025
| 30° |  | 984 | 1125 | 1171 | 1107 | 960
| 60° |  | 865 | 1043 | 1103 | 1017 | 833
| 90° |  | 671 | 808 | 838 | 784 | 644
| Region | 2 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 934
| 30° |  | 884 | 1007 | 1057 | 1016 | 895
| 60° |  | 777 | 928 | 992 | 941 | 791
| 90° |  | 606 | 719 | 754 | 732 | 617
| Region | 3 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1024
| 30° |  | 989 | 1136 | 1180 | 1109 | 951
| 60° |  | 877 | 1060 | 1112 | 1020 | 826
| 90° |  | 683 | 821 | 838 | 785 | 640
| Region | 4 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 996
| 30° |  | 934 | 1027 | 1130 | 1083 | 949
| 60° |  | 812 | 982 | 1056 | 999 | 830
| 90° |  | 629 | 755 | 796 | 769 | 640
| Region | 5 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 999
| 30° |  | 943 | 1075 | 1127 | 1075 | 943
| 60° |  | 818 | 984 | 1052 | 985 | 818
| 90° |  | 631 | 757 | 796 | 756 | 628
| Region | 6 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 974
| 30° |  | 894 | 1052 | 1092 | 1062 | 944
| 60° |  | 763 | 928 | 1016 | 983 | 828
| 90° |  | 582 | 704 | 767 | 757 | 639
| Region | 7 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 932
| 30° |  | 870 | 990 | 1043 | 1006 | 892
| 60° |  | 751 | 901 | 969 | 927 | 779
| 90° |  | 577 | 687 | 730 | 711 | 600
| Region | 8 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1027
| 30° |  | 960 | 1095 | 1148 | 1096 | 964
| 60° |  | 818 | 992 | 1056 | 993 | 823
| 90° |  | 620 | 746 | 780 | 745 | 623
| Region | 9 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1063
| 30° |  | 991 | 1157 | 1228 | 1175 | 1016
| 60° |  | 858 | 1070 | 1160 | 1097 | 890
| 90° |  | 663 | 823 | 879 | 847 | 687
| Region | 10 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 982
| 30° |  | 923 | 1082 | 1153 | 1107 | 957
| 60° |  | 816 | 1016 | 1102 | 1054 | 861
| 90° |  | 643 | 793 | 844 | 827 | 681
| Region | 11 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1074
| 30° |  | 1015 | 1154 | 1203 | 1145 | 1006
| 60° |  | 878 | 1055 | 1111 | 1042 | 866
| 90° |  | 675 | 801 | 825 | 788 | 662
| Region | 12 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1045
| 30° |  | 981 | 1117 | 1170 | 1120 | 986
| 60° |  | 845 | 1017 | 1079 | 1021 | 851
| 90° |  | 648 | 770 | 800 | 772 | 651
| Region | 13 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1113
| 30° |  | 1039 | 1195 | 1261 | 1204 | 1051
| 60° |  | 888 | 1087 | 1166 | 1101 | 905
| 90° |  | 677 | 818 | 862 | 831 | 690
| Region | 14 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1123
| 30° |  | 1060 | 1211 | 1266 | 1205 | 1055
| 60° |  | 916 | 1109 | 1173 | 1098 | 908
| 90° |  | 702 | 843 | 871 | 828 | 694
| Region | 15 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1183
| 30° |  | 1107 | 1307 | 1395 | 1324 | 1130
| 60° |  | 958 | 1218 | 1332 | 1242 | 988
| 90° |  | 738 | 937 | 1016 | 959 | 764