## Benutzerhinweise
BNB_4.1.5: Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren
EINFÜHRUNG
Das Instrument dient der Erfassung und Bewertung des Kriteriums 4.1.5 Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen.
Das excelbasierte Tool besteht aus insgesamt 7 Registerseiten, die sich in folgende Bearbeitungsschritte untergliedern:
Anlage B6 Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Starkregen, Hagel und Schnee
Anlage B7 Widerstandsfähigkeit gegen Hochwasser
Anlage B8 Anforderungsniveau (nur zur Information)
Anlage B9 Gesamtbewertung (nur zur Information)
Anlage B10 Beispielrechnung (nur zur Information)
Anlage B1-B4 Zonenkarten (nur zur Information)
Anlage B5 Tabelle zur Beurteilung der Hochwassergefährdung (nur zur Information)
Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft.
Folgende Eingaben durch den Benutzer sind notwendig:
zu Anlage B6 Widerstandsfähigkeit:
1. Schritt: Auswahl der Gefährdungseinschätzung für die Naturgefahren Wind, Starkregen, Hagel, Schnee und Hochwasser.
2. Schritt: Bewertung der Widerstandsfähigkeits-Kriterien nach Konstruktion bzw. Bauteil je Naturgefahr.
zu Anlage B7 Widerstandsfähigkeit
3. Schritt: Bewertung der Widerstandsfähigkeits-Kriterien nach Konstruktion bzw. Bauteil für die Naturgefahr "Hochwasser".
Die Gesamtbewertung für das Kriterium Widerstand gegen Naturgefahren entnehmen Sie bitte der Anlage B7 Widerstandsfähigkeit aus der Tabelle zur Berechnung der Gesamtbewertung.
Innerhalb der vorliegenden Excel-Datei werden die einzelnen Reiter der Registerseiten mit Eingabe-funktionen farblich gekennzeichnet; reine Informationsregister sind grau hinterlegt.
BNB_4.1.5: Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren | Version 2015

## ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit
Berechnung der Gesamtbewertung
| Einschätzung der Gefährdung |  | Erreichte Punktzahl |  | Ziel- erreichung |  | Wichtungs-faktor |  | Zielerreichung gewichtet
Bitte tätigen Sie Ihre Eingaben über die Dropdown-Listen und füllen anschließend Anlage B6 und B7 aus.
| Windzone | Windzone 3 und 4 | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0
| Starkregengefahrenklasse | Starkregengefahrenklasse 5 | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0
| Hagelzone | Hagelzone 4 und 5 | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| Schneelastzone | Schneelastzone 3 | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0
| Hochwassergefährdung | Keine bis geringe Hochwassergefährdung | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0
[7 empty] | Gesamt-bewertung: |  | 0
ANLAGE B6: | Kriterien zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit eines Gebäudes gegen Wind, Starkregen, Hagel und Schnee
Konstruktion bzw. Bauteil | Kriterium | Widerstandsfähigkeit | Wind |  | Starkregen |  | Hagel |  | Schnee
|  |  | Punkte | Ist | Punkte | Ist | Punkte | Ist | Punkte | Ist
Dach | Bemessung der Dachtragkonstruktion (Material, Lagesicherung des Deckmaterials) | Bemessung auf Normanforderungen, aber Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten bzgl. Exposition | 10 | [5 empty] | 10
|  | Bemessung auf nächsthöhere Lastzone bzw. selteneres Ereignis als in Norm vorgegeben | 15 | [5 empty] | 15
| Dachform, Sprünge | klare Dachform ohne komplexe Geometrie, geringe Anzahl von Versprüngen, Durchdringungen, Anschlüssen und Dachaufbauten | 5 |  | 5 |  |  |  | 10
| Dachneigung | Flachdach: Dichtungsfalze befinden sich über oberster möglicher Staukote, Entwässerungsschutzeinrichtungen und Kontrollmöglichkeit sind vorgesehen |  |  |  |  | 5
Geneigtes Dach: Die Entwässerung erfolgt bei zwei Steildachflächen in mehr als einer Kehle.
|  | Flachdach: Neigung >2% |  |  | 10
|  | Geneigtes Dach: Neigung zw. 5 - 25 Grad | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | Geneigtes Dach: Neigung 25 – 40 Grad; | 10 |  |  |  | 5 |  | 10
|  | Geneigtes Dach: Neigung > 40 Grad | 5 |  |  |  | 10 |  | 15
| große Vordächer, große Auskragungen, große Dachüberstände, angehängte Balkone, stark überhängende Traufen | 100 % der Gebäudeseiten durch Überstände geschützt, Dachüberstand von mind. 50 cm auf der "Wetterseite" |  |  | 5 |  | 10
|  | a. nicht vorhanden oder b. besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen planerisch vorgesehen oder c. bei Gesamtflächengröße < 20% der Dachfläche: Bemessung auf nächsthöhere Lastzone | 10 | [5 empty] | 5
| Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und -bänder | Überstauhöhen mit Sicherheitszuschlag zum Bemessungsfall sind vorgesehen, Ausstattung mit selbst schließenden Mechaniken |  |  | 5 |  | 5
| Anteil an Glasflächen, nicht begehbaren Oberlichtern, Kuppeln > 4 m², durchsturzgefährdeten Dachflächen | a. nicht vorhanden oder b. Anteil von < 20 % der Dachfläche bei hohem Anteil besonderer Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. Stege zur Schneeräumung | 5 | [5 empty] | 5
| Einsehbarkeit der Dachfläche bzw. Zugänglichkeit für Wartung und Reperatur, Räumbarkeit des Daches, Begehbarkeit des Deckmaterials | zu 100% = einsehbar / leichter Zugang / Begehbarkeit auf der gesamten Dachfläche/ Beton- oder Gründach bzw. Maßnahmen zur vollständigen Räumbarkeit bei der Planung berücksichtigt | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 30
| PV- Module, Solar- Kollektoren und Dachabdichtung | Nachweis über die Durchführung einer genormten Prüfung hinsichtlich des Hagelwiderstandes, mindestens für die Verwendung von Dachabdichtungen, terrestrischen PV- Modulen, und thermischen Solar- Kollektoren |  |  |  |  | 5
Entwässerungssystem | Einlaufhöhen in das Gebäude (Einfahrten, Öffnungen, Lüftungsschächte und Lichtschächte) | 10 cm an Einfahrten, Gebäudeöffnungen, Lüftungsschächte und Lichtschächte oder Öffnungen unterhalb Umgebungsgelände aber hochwassersicherbar. (8 cm = 4 Punkte usw) |  |  | 5 |  | 5
|  | Einlaufhöhen 20cm oberhalb Umgebungsgelände an Einfahrten und Gebäudeöffnungen oder verbindlich in der Planung geregelte Hochwasserschutzmaßnahmen (15 cm = 1/4 Punktabzug) |  |  | 10 |  | 10
| Überdachung und Entwässerung tiefliegender Gebäudeöffnungen und Zugänge | 100% der Zugänge, Zufahrten, äußere Treppenabgänge überdacht |  |  | 10 |  | 10
| Balkone | Gesamtfläche nicht überdachter Balkone /Dachterrassen beträgt < 20 % der Dachfläche bzw. leistungsfähige, wartungsfreundliche Entwässerung und ausreichende Einlaufhöhen |  |  | 10
| Entwässerungsplanung | Entwässerungsplanung durch Fachplaner |  |  | 5
| Bemessung für Überlastfall | Niederschlagsbelastung für Bemessung des Überlastfalls um > 10% höher als in Norm vorgesehen |  |  | 10
| Gebäudeentwässerungssystem | für 100 % der Dachfläche Schwerkraftsystem vorgesehen |  |  | 10
| Regenwasserbewirtschaftung (Regenwasserzurückhaltung, -versickerung, Dachbegrünung) | zu 100% vorgesehen |  |  | 5
| Zugänglichkeit der Entwässerungseinrichtungen, Kontrolle und Wartung, Versagensprüfung der Leitungen | Entwässerungseinrichtungen zu 100 % der Entwässerungsflächen sind zugänglich, Vorrichtungen gegen Verstopfen und Zufrieren oder 2. Entwässerungssystem mit verstopfungsunempfindlichen Einläufen. Einfache Durchführung von Kontrolle und Wartung planerisch vorgesehen und jederzeit möglich (80% = 8 Punkte etc) |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
| Rückstausicherung | Rückstauverschlüsse vorhanden |  |  | 5
|  | Hebeanlagen bzw. alle Anlagen über Rückstauebene vorhanden |  |  | 10
Fassade | Fassadenelementausrichtung von Brettern und Platten etc. | maximal ein vorgehängtes Fassadenelement pro Stockwerk; gut entwässerbare und belüftete Elemente |  |  | 5 |  | 5
| Fassadensystem | Nichtbekleidete Fassade oder Bemessung bekleideter Fassaden nach nächsthöherer Windzone | 10
| Exponierte Fensterflächen und Türen | nicht vorhanden oder besondere Sicherungsmaßnahmen planerisch vorgesehen (selbst schließende Mechaniken) | 5 |  | 5
| außenliegende Sonnenschutzsysteme | zu 100 % bezogen auf die verglaste Fläche vorhanden oder besondere Sicherungsmaßnahmen planerisch vorgesehen z.B.selbst schließende Mechaniken). | 20 |  |  |  | 20
| Kontrollierbarkeit der Befestigung bei bekleideten Fassaden | zu 100 % kontrollierbar | 5
Gebäude | Schwingungsanfälligkeit (gemäß DIN 1055-4) | weniger als 20 % des Baukörpers ist schwingungsanfällig (ohne Nachweis sind Wohn-, Büro- und Industriegebäude bis 25 m Höhe nicht schwingungsanfällig) | 10
| Schwingungsanfällige Aufbauten (Masten, Antennen) | nicht vorhanden oder es sind besondere Sicherungsmaßnahmen für den Ereignisfall planerisch vorgesehen | 5
| Winddurchlässigkeit, ungünstige Betriebszustände | höchstens an einer Gebäudeseite: offene Wände, große Tore, normale Sicherungsmaßnahmen | 5
|  | keine offenen Wände oder Tore oder besondere Sicherungsmaßnahmen planerisch vorgesehen, winddichte Zwischendecken vorhanden | 10
| Gebäudehöhe | bis 25 m bzw. an der Küste bis 10 m; größer 25 m mit Bemessung auf nächsthöhere Windzone | 5
| Gebäudesteifigkeit | > 80 % massive Wände und massive Zwischendecken. | 5
| Verglasungsanteil | < 50 %; oder höher mit besonderen Sicherungsmaßnahmen | 5
| A/V-Wert (Gebäudehüllfläche/Volumen) | 0.5 |  |  |  |  | 10
| Größe der Dachfläche | < 100 m²; oder bei größeren Dächern Bemessung auf nächsthöhere Lastzone | [6 empty] | 10
| Zwischendecke vorhanden | nicht vorhanden; oder mit regelmäßiger Zustands- und Verformungsprüfung (planerisch / konzeptionell festgelegt) | [6 empty] | 10
| Stützweiten | < 10 m oder bei großen Stützweiten Bemessung auf nächsthöhere Lastzone | [6 empty] | 5
Materialwahl | Dach und Dachfenster, Fenster und Fassade | 100 % nachweislich hagelunempfindliche Materialien oder geschützte Elemente, wie Gitter über Dachfenster, zusätzliches doppeltes Verschleißmaterial. |  |  |  |  | 30
|  | Nachweis der bis zur Flächenabdichtung wasserdurchlässigen Schichtenfolge |  |  | 5
|  | Verwendung robuster und feuchteresistenter Wärmedämm- und Abdichtungsmaterialien |  |  | 5
| Sockel | 100 % des Sockels aus spritzwasserresistentem Material oder ausreichende Waserableitung aus dem Sockelbereich |  |  | 5
Schädigung von Dritten | Vorkehrungen gegen Schädigung von Dritten | besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen z.B. bauliche Schutzvorkehrungen oder Planung der Rutschungsrichtung von Schnee-/Hagelablagerungen hin zu Flächen ohne Personengefährdung | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Qualitätssicherung bei der Herstellung | Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Herstellung | besondere Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Planung verbindlich festgelegt und dokumentiert (z.B. Schnittstellenkoordination und hoher Detailierungsgrad in der Planung und bei Leistungsbeschreibungen bezüglich sensibler Details, Überprüfung Regeldachneigung und Wandaufbauten beanspruchter Fassaden; Konzept zur Sicherung der Baustelle gegen Naturgefahren u.a.) | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Punkte maximal erreichbar |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 130
Punkte IST |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Die IST Punktzahlen werden automatisch in die obige Tabelle zur Berechnung der Gesamtbewertung übertragen.

## Anlage B7 Widerstandsfähigkeit
Anlage B7: | Kriterien zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit eines Gebäudes gegen Hochwasser
Konstruktion bzw. Bauteil | Kriterium | Widerstandsfähigkeit | Punkte | Ist
je
Qualitäts-stufe
Grundstück und | Schutzmaßnahmen gegen Flusshochwasser, Sturmfluten und Sturzfluten (dauerhaft und/oder mobil, auf dem Gelände bzw. am Gebäude) | Wasserzutritt wird bis Hochwasserniveau HQ100 verhindert, leistungsfähige Entwässerungssysteme, Auftriebssicherheit ist gewährleistet | 20
Gebäude |  | Wasserzutritt wird bis oberhalb höchstem möglichen Wasserstand verhindert, Auftriebssicherheit ist gewährleistet | 40
| Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser | Grundwasserflurabstand zwischen 4 und 10 m bzw. Wasserzutritt über Kellersohle und Wände wird aktiv verhindert (z. B. Wasserhaltung mit Pumpen), Auftriebssicherheit ist gewährleistet | 5
|  | Grundwasserflurabstand über 10 m bzw. Wasserzutritt über Kellersohle, Wände und Sockelbereich wird sicher und dauerhaft verhindert, Auftriebssicherheit ist gewährleistet | 15
| Schutzmaßnahmen, falls Flutung des Gebäudes nicht sicher ausgeschlossen werden kann bzw. erforderlich ist | - Elektroinstallationen/Stromverteilerkästen in hochwassersicherer Höhe, aber Stromkreisläufe der einzelnen Etagen nicht einzeln abschaltbar bzw. gesichert | 5
- auftriebsgesicherter Tank, leicht räumbare andere wassergefährdende Stoffe im gefährdeten Bereich
- zwischen 50 und 80 % wasserunempfindliche Materialien in allen potenziell betroffenen Gebäudeteilen
|  | - grund- und hochwassersichere Durchführung der Ver- und Entsorgungsleitungen durch das Gebäude | 12
- Elektroinstallationen/Stromverteilerkästen in hochwassersicherer Höhe und Stromkreisläufe der einzelnen Etagen einzeln abschaltbar bzw. gesichert
- keine Öltanks und andere wassergefährdende Stoffe im überschwemmten Gebäudebereich oder auftriebsgesicherter Tank mit abgesicherten Öffnungen
- mehr als 80 % wasserunempfindliche Materialien in allen potenziell betroffenen Gebäudeteilen
| Vorsorgemaßnahmen für Flutung bzw. Sauberwasserflutung | ausreichende Flutungseinrichtungen und Markierung (d. h. ausreichend dimensionierte Öffnungen/Wasserzuleitungen bzw. Einrichtungen zur Wasserhaltung) | 3
| Räum-, Rettungs- und Fluchtwege | - schmales, wenig gewendeltes Treppenhaus | 2
- kein Dachzugang bei eingeschossigen Gebäuden in gefährdeten Bereichen
- Fluchtweg ist nicht der Haupteintrittsweg des Wassers
|  | - großzügig dimensioniertes Treppenhaus für einfache Räumung und als Fluchtweg | 6
- bei eingeschossigen Gebäuden Zugang zum Dach gegeben
- Fluchtweg ist nicht der Haupteintrittsweg des Wassers
| Rückstausicherung | Rückstausicherungen sind vorgesehen | 5
Bemessung und | Verhinderung von Unterspülung / Gewährleistung der Auftriebssicherheit / Bemessung gegen Wasser- bzw. Strömungsdruck | Erosionsgefährdung, Auftriebssicherheit und Sicherheit gegen Wasser- bzw. Strömungsdruck werden berücksichtigt und bei der Bemessung nachgewiesen | 12
(Trag-)
Konstruktion
Einrichtung/ | Fest installiertes Inventar / Mobiles Inventar | hochwertiges mobiles Inventar mit wasserempfindlichen Materialien bei leichter Räumung oder nicht hochwertige Einrichtung mit normaler Räumung | 3
Inventar |  | - festes Inventar ist nicht im hochwassergefährdeten Bereich vorhanden | 7
- Vorsorgekonzept und leichte, rasche Räumbarkeit für mobiles Inventar
- nur hochwasserresistente, unempfindliche Materialien
Warnungen | Zuständigkeitsregelungen, Auswertung von Warnungen, Ergreifen temporärer Schutzmaßnahmen | schadensmindernde Maßnahmen vor, während und nach dem Hochwasser sind in einem verbindlichen Konzept festgelegt | 5
Summe |  | Maximal erreichbare Punkte: 105
|  | (entspricht 100 % Zielerreichung) | 105 | 0

## ANLAGE B8 Anforderungsniveau
ANLAGE B8: | Bewertungsmatrix „Anforderungsniveau“
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Mittlere Gefährdung | Große Gefährdung
| Windzone 1 | Windzone 2 | Windzone 3 und 4
| Starkregengefahrenklassen 1 und 2 | Starkregengefahrenklassen 3 und 4 | Starkregengefahrenklasse 5
| Hagelzone 2 | Hagelzone 3 | Hagelzone 4 und 5
| Schneelastzone 1 und 1a | Schneelastzone 2 und 2a | Schneelastzone 3
| Keine bis geringe Hochwassergefährdung | Mittlere Hochwassergefährdung | Große Hochwassergefährdung
Erreichte Punktzahl Widerstandsfähigkeit (normiert)
100 | 65 | 75 | 85
75 | 50 | 60 | 70
50 | 35 | 45 | 55
25 | 20 | 30 | 40
10 | 10 | 20 | 30
Zwischenstufen können interpoliert werden.
Erläuterung Bewertungsmatrix:
Die Ausprägung der Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahren eines Gebäudes soll sich an dem tatsächlichen Gefährdungspotenzial des Standortes orientieren. Ist der Standort geringen Naturgefahren ausgesetzt, so werden weniger Punkte benötigt, um die Zielerreichung zu erfüllen. Ist der Standort dagegen großen Naturgefahren ausgesetzt, so werden entsprechend mehr Punkte benötigt.
Einheitliche Berechnungsgrundlage:
15 Punkte Differenz bei der Zielerreichung entsprechen 10 Punkte Differenz bei der erreichten Punktzahl.
25 Punkte Differenz bei der Zielerreichung entsprechen 15 Punkte Differenz bei der erreichten Punktzahl.

## Anlage B9 Gesamtbewertung
ANLAGE B9 Gesamtbewertung
| Wichtungsfaktor | Zielerreichung (Punkte) je Naturgefahr laut Bewertung | Zielerreichung gewichtet
Wind | 0.3
Starkregen | 0.15
Hagel | 0.1
Schnee | 0.15
Hochwasser | 0.3
Summe | 1.00

## Anlage B10 Beispielrechnung
Bewertungsbeispiel „Bürogebäude in Hamburg"
1. Schritt: Auswahl der Gefährdungseinschätzung für die Naturgefahren:
| Wind: | Windzone 2 |  |  |  |  | ≙ | mittelere Gefährung
(siehe Windzonenkarte in Anlage B2)
| Starkregen: | Starkregengefahrenklasse 2 |  |  |  |  | ≙ | geringe Gefährung
(siehe Starkregenkarte in Anlage B1)
| Hagel: | Hagelzone 2 |  |  |  |  | ≙ | geringe Gefährung
(siehe Hagelzonenkarte in Anlage B3)
| Schnee: | Schneelastzone 2 |  |  |  |  | ≙ | mittelere Gefährung
(siehe Schneelastzonenkarte in Anlage B4)
| Hochwasser: | große Hochwassergefährdung |  |  |  |  | ≙ | große Gefährung
(siehe Hochwassergefährdungstabelle in Anlage B5)
Anmerkung:
Die Einschätzung der Hochwassergefährdung des Gebäudes In Hamburg ergibt lt. Anlage B5 für Flusshochwasser und Sturmfluten eine mittlere Gefährdung, für Sturzfluten keine bis eine geringe Gefährdung und für Grundhochwasser eine große Gefährdung. Im Bereich Hochwasser gilt die schlechteste Expositionszuordnung, die in einem der 4 Unterpunkte erreicht wird, als Einschätzung der Gefährdung für den Gesamtkomplex Hochwasser, d. h. im Beispiel besteht insgesamt eine große Gefährdung.
2. Schritt: Bewertung der Widerstandsfähigkeit des Gebäudes mit Hilfe von Anlage B6 und B7:
| Wind: | S | 60 | Pkt
| Starkregen: | S | 70 | Pkt
| Hagel: | S | 35 | Pkt
| Schnee: | S | 55 | Pkt
| Hochwasser: | S | 60 | Pkt
3. Schritt: Zurodnung der Ist-Punkte zu den Zielerreichungspunkten laut Anlage B8 "Bewertungsmatrix" Anforderungsniveau (Berechnung findet automatisch durch Excel statt)
| Wind: |  | 60 | Pkt | bei | mittelere Gefährung | ≙ | 75 | Pkt
| Starkregen: |  | 70 | Pkt | bei | geringe Gefährung | ≙ | 100 | Pkt
| Hagel: |  | 35 | Pkt | bei | geringe Gefährung | ≙ | 50 | Pkt
| Schnee: |  | 55 | Pkt | bei | mittelere Gefährung | ≙ | 66.7 | Pkt
| Hochwasser: |  | 60 | Pkt | bei | große Gefährung | ≙ | 58.3 | Pkt
4. Schritt: Wichtung der Zielerreichung gemäß Anlage B9 "Gesamtbewertung" (Berechnung findet automatisch durch Excel statt)
Wichtungs- faktor
| Wind: |  | 75 | Pkt | ∙ | 0.3 | = | 22.5 | Pkt
| Starkregen: |  | 100 | Pkt | ∙ | 0.15 | = | 15 | Pkt
| Hagel: |  | 50 | Pkt | ∙ | 0.1 | = | 5 | Pkt
| Schnee: |  | 66.7 | Pkt | ∙ | 0.15 | = | 10.005 | Pkt
| Hochwasser: |  | 58.3 | Pkt | ∙ | 0.3 | = | 17.49 | Pkt
[8 empty] | 69.995 | Pkt

## Anlagen B1-B4
Anlagen B1 - B4 : Zonenkarten

## Anlage B5
Anlage B5: Tabelle zur Beurteilung der Hochwassergefährdung infolge Flusshochwasser, Sturmfluten, Sturzfluten, Grundhochwasser
Beurteilung der | Einschätzung der Exposition des Standortes
Hochwassergefährdung
infolge von ... | Keine bis geringe Gefährdung | Mittlere Gefährdung | Große Gefährdung
Flusshochwasser | ZÜRS-Zone 1 und 2 | ZÜRS-Zone 3 | ZÜRS-Zone 4 und 5
| Hochwassergefahrenkarte: Betroffenheit bei Extrem- Ereignis | Hochwassergefahrenkarte: Betroffenheit bei 100-jährlichem Ereignis | Hochwassergefahrenkarte: Betroffenheit bei 20 bis 30-jährlichem Ereignis
Sturmfluten | Standorte außerhalb der gefährdeten Gebiete | Potenzieller Wasserstand bei Deichversagen > 0 bis 2 m | Potenzieller Wasserstand bei Deichversagen > 2 m, Lage vor den Deichen bzw. im Hafen (Wasserstand > Gebäudehöhenlage)
Sturzfluten | maximal 2 der 6 Kriterien treffen zu | 3 der 6 Kriterien treffen zu | 4 der 6 Kriterien treffen zu
Grundhochwasser | Standorte in Gebieten mit Flurabstand > 10 m | Flurabstand zwischen 10 und 4 m | Standorte in Gebieten mit Flurabstand < 4 m
Im Bereich Hochwasser gilt die schlechteste Expositionszuordnung, die in einem der 4 Unterpunkte erreicht wird, als Einschätzung der Gefährdung für den Gesamtkomplex Hochwasser.
Erläuterungen
Flusshochwasser: Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS), 5 Gefährdungs-klassen; Hochwassergefahren- und -risikokarten der Bundesländer, drei Wiederkehrhäufigkeiten Sturmfluten: Hochwassergefahren- und -risikokarten der Bundesländer, gebietsweise Gefahrenhinweiskarten der Länder Gefährdung durch Hochwasser infolge von Sturmfluten besteht in Gebieten, die laut Sturmflutkarten bzw. Küs-tenschutzgeneralplan der Länder nach dem Höhenlagekriterium im Gefährdungsbereich liegen, also die küstennahen Niederungsgebiete (Nordseeküste weniger als 5 Meter über NN, Ostseeküste weniger als 3 Meter über NN). Hinweise gibt der prognostizierte Wasserstand im Vergleich mit der Höhenlage des Gebäudes Sturzfluten: Einschätzung anhand der Anzahl der zutreffenden Kriterien: - Gebiete, mit einer Starkregenintensität erhöht, hoch und sehr hoch (vgl. Gefahrenkarte zur Naturgefahr Starkregen) - Standort mit großem Geländegefälle (Mittelgebirge, Alpenvorland), insbesondere beim Übergang von Hang- in Flachlandbereiche - Standort befindet sich in einer Geländesenke, Mulde oder Rinnenlage, Lage in Poldern mit fehlender oder mangelhafter Binnenentwässerung - Standorte in der Nähe von stark verbauten oder umgelegten Gewässerstrecken mit vielen Brücken, Verroh-rungen, Rechen, Verzweigungen - Standorte mit wenig leistungsfähigen Kanalstrecken bzw. rückstaugefährdeten Bereichen - Standort auf grundwasserbeeinflussten Böden (Auenböden, Böden mit hoch stehendem Grundwasser) Grundhochwasser: Grundwasserflurabstandskarten Flurabstände des Grundwassers von weniger als 4 Metern bzw. eine Kellereinbindetiefe von mehr als 3 Metern bedingen eine mögliche Gefährdung durch drückendes Wasser. Flurabstände größer als 10 Meter und gleichzeitig Ausschluss von lokal schwebendem Grundwasser entspricht einer nicht gefährdeten Lage.

## Hilfstabelle (hidden)
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Ist | Mittlere Gefährdung | Ist | Große Gefährdung | Ist
| Windzone 1 |  | Windzone 2 |  | Windzone 3 und 4
100 | 150 | FALSE
100 | 149 | FALSE
100 | 148 | FALSE
100 | 147 | FALSE
100 | 146 | FALSE
100 | 145 | FALSE
100 | 144 | FALSE
100 | 143 | FALSE
100 | 142 | FALSE
100 | 141 | FALSE
100 | 140 | FALSE
100 | 139 | FALSE
100 | 138 | FALSE
100 | 137 | FALSE
100 | 136 | FALSE
100 | 135 | FALSE
100 | 134 | FALSE
100 | 133 | FALSE
100 | 132 | FALSE
100 | 131 | FALSE
100 | 130 | FALSE | 150 | FALSE |  | 100
100 | 129 | FALSE | 149 | FALSE |  | 100
100 | 128 | FALSE | 148 | FALSE |  | 100
100 | 127 | FALSE | 147 | FALSE |  | 100
100 | 126 | FALSE | 146 | FALSE |  | 100
100 | 125 | FALSE | 145 | FALSE |  | 100
100 | 124 | FALSE | 144 | FALSE |  | 100
100 | 123 | FALSE | 143 | FALSE |  | 100
100 | 122 | FALSE | 142 | FALSE |  | 100
100 | 121 | FALSE | 141 | FALSE |  | 100
100 | 120 | FALSE | 140 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 119 | FALSE | 139 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 118 | FALSE | 138 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 117 | FALSE | 137 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 116 | FALSE | 136 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 115 | FALSE | 135 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 114 | FALSE | 134 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 113 | FALSE | 133 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 112 | FALSE | 132 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 111 | FALSE | 131 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 110 | FALSE | 130 | FALSE | 140 | FALSE
100 | 109 | FALSE | 129 | FALSE | 139 | FALSE
100 | 108 | FALSE | 128 | FALSE | 138 | FALSE
100 | 107 | FALSE | 127 | FALSE | 137 | FALSE
100 | 106 | FALSE | 126 | FALSE | 136 | FALSE
100 | 105 | FALSE | 125 | FALSE | 135 | FALSE
100 | 104 | FALSE | 124 | FALSE | 134 | FALSE
100 | 103 | FALSE | 123 | FALSE | 133 | FALSE
100 | 102 | FALSE | 122 | FALSE | 132 | FALSE
100 | 101 | FALSE | 121 | FALSE | 131 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 120 | FALSE | 130 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 119 | FALSE | 129 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 118 | FALSE | 128 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 117 | FALSE | 127 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 116 | FALSE | 126 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 115 | FALSE | 125 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 114 | FALSE | 124 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 113 | FALSE | 123 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 112 | FALSE | 122 | FALSE | =WENN(D5="Windzone 3 und 4";INDEX(Hilfstabelle!H6:H101;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E5;Hilfstabelle!G6:G101;0));WENN(D5="Windzone 2";INDEX(Hilfstabelle!F6:F101;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E5;Hilfstabelle!E6:E101;0));WENN(D5="Windzone 1";INDEX(Hilfstabelle!D6:D101;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E5;Hilfstabelle!C6:C101;0))))
100 | 91 | FALSE | 111 | FALSE | 121 | FALSE | =WENN(D6="Starkregengefahrenklasse 5";INDEX(Hilfstabelle!H107:H202;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E6;Hilfstabelle!G107:G202;0));WENN(D6="Starkregengefahrenklasse 3 und4";INDEX(Hilfstabelle!F107:F202;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E6;Hilfstabelle!E107:E202;0));WENN(D6="Starkregengefahrenklasse 1 und2";INDEX(Hilfstabelle!D107:D202;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!E6;Hilfstabelle!C107:C202;0)))))
100 | 100 | FALSE | 110 | FALSE | 120 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 109 | FALSE | 119 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 108 | FALSE | 118 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 107 | FALSE | 117 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 106 | FALSE | 116 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 105 | FALSE | 115 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 104 | FALSE | 114 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 103 | FALSE | 113 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 102 | FALSE | 112 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 101 | FALSE | 111 | FALSE | 88
100 | 90 | FALSE | 100 | FALSE | 110 | FALSE | FALSE
100 | 89 | FALSE | 99 | FALSE | 109 | FALSE | =INDEX(Hilfstabelle!H6:H101;VERGLEICH('ANLAGE B6 Widerstandsfähigkeit '!F5;Hilfstabelle!G6:G101;0))
100 | 88 | FALSE | 98 | FALSE | 108 | FALSE | =INDEX(H6:H101;VERGLEICH(J25;G6:G101;0))
100 | 87 | FALSE | 97 | FALSE | 107 | FALSE
100 | 86 | FALSE | 96 | FALSE | 106 | FALSE
100 | 85 | FALSE | 95 | FALSE | 105 | FALSE
100 | 84 | FALSE | 94 | FALSE | 104 | FALSE
100 | 83 | FALSE | 93 | FALSE | 103 | FALSE
100 | 82 | FALSE | 92 | FALSE | 102 | FALSE
100 | 81 | FALSE | 91 | FALSE | 101 | FALSE
100 | 80 | FALSE | 90 | FALSE | 100 | FALSE
100 | 79 | FALSE | 89 | FALSE | 99 | FALSE
100 | 78 | FALSE | 88 | FALSE | 98 | FALSE
100 | 77 | FALSE | 87 | FALSE | 97 | FALSE
100 | 76 | FALSE | 86 | FALSE | 96 | FALSE
100 | 75 | FALSE | 85 | FALSE | 95 | FALSE
100 | 74 | FALSE | 84 | FALSE | 94 | FALSE
100 | 73 | FALSE | 83 | FALSE | 93 | FALSE
100 | 72 | FALSE | 82 | FALSE | 92 | FALSE
100 | 71 | FALSE | 81 | FALSE | 91 | FALSE
100 | 70 | FALSE | 80 | FALSE | 90 | FALSE
100 | 69 | FALSE | 79 | FALSE | 89 | FALSE
100 | 68 | FALSE | 78 | FALSE | 88 | FALSE
100 | 67 | FALSE | 77 | FALSE | 87 | FALSE
100 | 66 | FALSE | 76 | FALSE | 86 | FALSE
100 | 65 | FALSE | 75 | FALSE | 85 | FALSE
98.3333 | 64 | FALSE | 74 | FALSE | 84 | FALSE
96.6667 | 63 | FALSE | 73 | FALSE | 83 | FALSE
95 | 62 | FALSE | 72 | FALSE | 82 | FALSE
93.3333 | 61 | FALSE | 71 | FALSE | 81 | FALSE
91.6667 | 60 | FALSE | 70 | FALSE | 80 | FALSE
90 | 59 | FALSE | 69 | FALSE | 79 | FALSE
88.3333 | 58 | FALSE | 68 | FALSE | 78 | FALSE
86.6667 | 57 | FALSE | 67 | FALSE | 77 | FALSE
85 | 56 | FALSE | 66 | FALSE | 76 | FALSE
83.3333 | 55 | FALSE | 65 | FALSE | 75 | FALSE
81.6667 | 54 | FALSE | 64 | FALSE | 74 | FALSE
80 | 53 | FALSE | 63 | FALSE | 73 | FALSE
78.3333 | 52 | FALSE | 62 | FALSE | 72 | FALSE
76.6667 | 51 | FALSE | 61 | FALSE | 71 | FALSE
75 | 50 | FALSE | 60 | FALSE | 70 | FALSE
73.3333 | 49 | FALSE | 59 | FALSE | 69 | FALSE
71.6667 | 48 | FALSE | 58 | FALSE | 68 | FALSE
70 | 47 | FALSE | 57 | FALSE | 67 | FALSE
68.3333 | 46 | FALSE | 56 | FALSE | 66 | FALSE
66.6667 | 45 | FALSE | 55 | FALSE | 65 | FALSE
65 | 44 | FALSE | 54 | FALSE | 64 | FALSE
63.3333 | 43 | FALSE | 53 | FALSE | 63 | FALSE
61.6667 | 42 | FALSE | 52 | FALSE | 62 | FALSE
60 | 41 | FALSE | 51 | FALSE | 61 | FALSE
58.3333 | 40 | FALSE | 50 | FALSE | 60 | FALSE
56.6667 | 39 | FALSE | 49 | FALSE | 59 | FALSE
55 | 38 | FALSE | 48 | FALSE | 58 | FALSE
53.3333 | 37 | FALSE | 47 | FALSE | 57 | FALSE
51.6667 | 36 | FALSE | 46 | FALSE | 56 | FALSE
50 | 35 | FALSE | 45 | FALSE | 55 | FALSE
48.3333 | 34 | FALSE | 44 | FALSE | 54 | FALSE
46.6667 | 33 | FALSE | 43 | FALSE | 53 | FALSE
45 | 32 | FALSE | 42 | FALSE | 52 | FALSE
43.3333 | 31 | FALSE | 41 | FALSE | 51 | FALSE
41.6667 | 30 | FALSE | 40 | FALSE | 50 | FALSE
40 | 29 | FALSE | 39 | FALSE | 49 | FALSE
38.3333 | 28 | FALSE | 38 | FALSE | 48 | FALSE
36.6667 | 27 | FALSE | 37 | FALSE | 47 | FALSE
35 | 26 | FALSE | 36 | FALSE | 46 | FALSE
33.3333 | 25 | FALSE | 35 | FALSE | 45 | FALSE
31.6667 | 24 | FALSE | 34 | FALSE | 44 | FALSE
30 | 23 | FALSE | 33 | FALSE | 43 | FALSE
28.3333 | 22 | FALSE | 32 | FALSE | 42 | FALSE
26.6667 | 21 | FALSE | 31 | FALSE | 41 | FALSE
25 | 20 | FALSE | 30 | FALSE | 40 | FALSE
23.5 | 19 | FALSE | 29 | FALSE | 39 | FALSE
22 | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 38 | FALSE
20.5 | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 37 | FALSE
19 | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 36 | FALSE
17.5 | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 35 | FALSE
16 | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 34 | FALSE
14.5 | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 33 | FALSE
13 | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 32 | FALSE
11.5 | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 31 | FALSE
10 | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 30 | FALSE
9 | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 29 | FALSE
8 | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 0 | 0 | 0
7 | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 1 | 1 | 0
6 | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 1 | 1 | 1
5 | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 2 | 2 | 1
4 | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 2 | 2 | 1
3 | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 3 | 3 | 2
2 | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 3 | 3 | 2
1 | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 4 | 4 | 2
0 | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 4 | 4 | 3
|  |  | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 5 | 5 | 3
|  |  | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 5 | 5 | 3
|  |  | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 6 | 6 | 4
|  |  | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 6 | 6 | 4
|  |  | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 7 | 7 | 4
|  |  | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 7 | 7 | 5
|  |  | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 8 | 8 | 5
|  |  | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 8 | 8 | 5
|  |  | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 9 | 9 | 6
|  |  | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 9 | 9 | 6
[5 empty] | 9 | FALSE |  |  | 6
[5 empty] | 8 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 7 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 6 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 5 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 4 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 3 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 2 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 1 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 9
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Ist | Mittlere Gefährdung | Ist | Große Gefährdung | Ist
| Starkregengefahrenklassen 1 und 2 |  | Starkregengefahrenklassen 3 und 4 |  | Starkregengefahrenklasse 5
100 | 150 | FALSE
100 | 149 | FALSE
100 | 148 | FALSE
100 | 147 | FALSE
100 | 146 | FALSE
100 | 145 | FALSE
100 | 144 | FALSE
100 | 143 | FALSE
100 | 142 | FALSE
100 | 141 | FALSE
100 | 140 | FALSE
100 | 139 | FALSE
100 | 138 | FALSE
100 | 137 | FALSE
100 | 136 | FALSE
100 | 135 | FALSE
100 | 134 | FALSE
100 | 133 | FALSE
100 | 132 | FALSE
100 | 131 | FALSE
100 | 130 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 129 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 128 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 127 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 126 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 125 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 124 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 123 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 122 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 121 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 120 | FALSE | 140 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 119 | FALSE | 139 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 118 | FALSE | 138 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 117 | FALSE | 137 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 116 | FALSE | 136 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 115 | FALSE | 135 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 114 | FALSE | 134 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 113 | FALSE | 133 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 112 | FALSE | 132 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 111 | FALSE | 131 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 110 | FALSE | 130 | FALSE | 140 | FALSE
100 | 109 | FALSE | 129 | FALSE | 139 | FALSE
100 | 108 | FALSE | 128 | FALSE | 138 | FALSE
100 | 107 | FALSE | 127 | FALSE | 137 | FALSE
100 | 106 | FALSE | 126 | FALSE | 136 | FALSE
100 | 105 | FALSE | 125 | FALSE | 135 | FALSE
100 | 104 | FALSE | 124 | FALSE | 134 | FALSE
100 | 103 | FALSE | 123 | FALSE | 133 | FALSE
100 | 102 | FALSE | 122 | FALSE | 132 | FALSE
100 | 101 | FALSE | 121 | FALSE | 131 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 120 | FALSE | 130 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 119 | FALSE | 129 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 118 | FALSE | 128 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 117 | FALSE | 127 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 116 | FALSE | 126 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 115 | FALSE | 125 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 114 | FALSE | 124 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 113 | FALSE | 123 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 112 | FALSE | 122 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 111 | FALSE | 121 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 110 | FALSE | 120 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 109 | FALSE | 119 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 108 | FALSE | 118 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 107 | FALSE | 117 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 106 | FALSE | 116 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 105 | FALSE | 115 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 104 | FALSE | 114 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 103 | FALSE | 113 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 102 | FALSE | 112 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 101 | FALSE | 111 | FALSE
100 | 90 | FALSE | 100 | FALSE | 110 | FALSE
100 | 89 | FALSE | 99 | FALSE | 109 | FALSE
100 | 88 | FALSE | 98 | FALSE | 108 | FALSE
100 | 87 | FALSE | 97 | FALSE | 107 | FALSE
100 | 86 | FALSE | 96 | FALSE | 106 | FALSE
100 | 85 | FALSE | 95 | FALSE | 105 | FALSE
100 | 84 | FALSE | 94 | FALSE | 104 | FALSE
100 | 83 | FALSE | 93 | FALSE | 103 | FALSE
100 | 82 | FALSE | 92 | FALSE | 102 | FALSE
100 | 81 | FALSE | 91 | FALSE | 101 | FALSE
100 | 80 | FALSE | 90 | FALSE | 100 | FALSE
100 | 79 | FALSE | 89 | FALSE | 99 | FALSE
100 | 78 | FALSE | 88 | FALSE | 98 | FALSE
100 | 77 | FALSE | 87 | FALSE | 97 | FALSE
100 | 76 | FALSE | 86 | FALSE | 96 | FALSE
100 | 75 | FALSE | 85 | FALSE | 95 | FALSE
100 | 74 | FALSE | 84 | FALSE | 94 | FALSE
100 | 73 | FALSE | 83 | FALSE | 93 | FALSE
100 | 72 | FALSE | 82 | FALSE | 92 | FALSE
100 | 71 | FALSE | 81 | FALSE | 91 | FALSE
100 | 70 | FALSE | 80 | FALSE | 90 | FALSE
100 | 69 | FALSE | 79 | FALSE | 89 | FALSE
100 | 68 | FALSE | 78 | FALSE | 88 | FALSE
100 | 67 | FALSE | 77 | FALSE | 87 | FALSE
100 | 66 | FALSE | 76 | FALSE | 86 | FALSE
100 | 65 | FALSE | 75 | FALSE | 85 | FALSE
98.3333 | 64 | FALSE | 74 | FALSE | 84 | FALSE
96.6667 | 63 | FALSE | 73 | FALSE | 83 | FALSE
95 | 62 | FALSE | 72 | FALSE | 82 | FALSE
93.3333 | 61 | FALSE | 71 | FALSE | 81 | FALSE
91.6667 | 60 | FALSE | 70 | FALSE | 80 | FALSE
90 | 59 | FALSE | 69 | FALSE | 79 | FALSE
88.3333 | 58 | FALSE | 68 | FALSE | 78 | FALSE
86.6667 | 57 | FALSE | 67 | FALSE | 77 | FALSE
85 | 56 | FALSE | 66 | FALSE | 76 | FALSE
83.3333 | 55 | FALSE | 65 | FALSE | 75 | FALSE
81.6667 | 54 | FALSE | 64 | FALSE | 74 | FALSE
80 | 53 | FALSE | 63 | FALSE | 73 | FALSE
78.3333 | 52 | FALSE | 62 | FALSE | 72 | FALSE
76.6667 | 51 | FALSE | 61 | FALSE | 71 | FALSE
75 | 50 | FALSE | 60 | FALSE | 70 | FALSE
73.3333 | 49 | FALSE | 59 | FALSE | 69 | FALSE
71.6667 | 48 | FALSE | 58 | FALSE | 68 | FALSE
70 | 47 | FALSE | 57 | FALSE | 67 | FALSE
68.3333 | 46 | FALSE | 56 | FALSE | 66 | FALSE
66.6667 | 45 | FALSE | 55 | FALSE | 65 | FALSE
65 | 44 | FALSE | 54 | FALSE | 64 | FALSE
63.3333 | 43 | FALSE | 53 | FALSE | 63 | FALSE
61.6667 | 42 | FALSE | 52 | FALSE | 62 | FALSE
60 | 41 | FALSE | 51 | FALSE | 61 | FALSE
58.3333 | 40 | FALSE | 50 | FALSE | 60 | FALSE
56.6667 | 39 | FALSE | 49 | FALSE | 59 | FALSE
55 | 38 | FALSE | 48 | FALSE | 58 | FALSE
53.3333 | 37 | FALSE | 47 | FALSE | 57 | FALSE
51.6667 | 36 | FALSE | 46 | FALSE | 56 | FALSE
50 | 35 | FALSE | 45 | FALSE | 55 | FALSE
48.3333 | 34 | FALSE | 44 | FALSE | 54 | FALSE
46.6667 | 33 | FALSE | 43 | FALSE | 53 | FALSE
45 | 32 | FALSE | 42 | FALSE | 52 | FALSE
43.3333 | 31 | FALSE | 41 | FALSE | 51 | FALSE
41.6667 | 30 | FALSE | 40 | FALSE | 50 | FALSE
40 | 29 | FALSE | 39 | FALSE | 49 | FALSE
38.3333 | 28 | FALSE | 38 | FALSE | 48 | FALSE
36.6667 | 27 | FALSE | 37 | FALSE | 47 | FALSE
35 | 26 | FALSE | 36 | FALSE | 46 | FALSE
33.3333 | 25 | FALSE | 35 | FALSE | 45 | FALSE
31.6667 | 24 | FALSE | 34 | FALSE | 44 | FALSE
30 | 23 | FALSE | 33 | FALSE | 43 | FALSE
28.3333 | 22 | FALSE | 32 | FALSE | 42 | FALSE
26.6667 | 21 | FALSE | 31 | FALSE | 41 | FALSE
25 | 20 | FALSE | 30 | FALSE | 40 | FALSE
23.5 | 19 | FALSE | 29 | FALSE | 39 | FALSE
22 | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 38 | FALSE
20.5 | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 37 | FALSE
19 | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 36 | FALSE
17.5 | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 35 | FALSE
16 | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 34 | FALSE
14.5 | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 33 | FALSE
13 | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 32 | FALSE
11.5 | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 31 | FALSE
10 | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 30 | FALSE
9 | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 29 | FALSE
8 | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 28 | FALSE |  | 0 | 0
7 | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 27 | FALSE |  | 1 | 0
6 | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 26 | FALSE |  | 1 | 1
5 | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 25 | FALSE |  | 2 | 1
4 | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 24 | FALSE |  | 2 | 1
3 | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 23 | FALSE |  | 3 | 2
2 | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 22 | FALSE |  | 3 | 2
1 | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 21 | FALSE |  | 4 | 2
0 | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 20 | FALSE |  | 4 | 3
|  |  | 9 | FALSE | 19 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 8 | FALSE | 18 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 7 | FALSE | 17 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 6 | FALSE | 16 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 5 | FALSE | 15 | FALSE |  | 7 | 4
|  |  | 4 | FALSE | 14 | FALSE |  | 7 | 5
|  |  | 3 | FALSE | 13 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 2 | FALSE | 12 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 1 | FALSE | 11 | FALSE |  | 9 | 6
|  |  | 0 | FALSE | 10 | FALSE |  | 10 | 6
[5 empty] | 9 | FALSE |  |  | 6
[5 empty] | 8 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 7 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 6 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 5 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 4 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 3 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 2 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 1 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Ist | Mittlere Gefährdung | Ist | Große Gefährdung | Ist
| Hagelzone 2 |  | Hagelzone 3 |  | Hagelzone 4 und 5
100 | 150 | FALSE
100 | 149 | FALSE
100 | 148 | FALSE
100 | 147 | FALSE
100 | 146 | FALSE
100 | 145 | FALSE
100 | 144 | FALSE
100 | 143 | FALSE
100 | 142 | FALSE
100 | 141 | FALSE
100 | 140 | FALSE
100 | 139 | FALSE
100 | 138 | FALSE
100 | 137 | FALSE
100 | 136 | FALSE
100 | 135 | FALSE
100 | 134 | FALSE
100 | 133 | FALSE
100 | 132 | FALSE
100 | 131 | FALSE
100 | 130 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 129 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 128 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 127 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 126 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 125 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 124 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 123 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 122 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 121 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 120 | FALSE | 140 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 119 | FALSE | 139 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 118 | FALSE | 138 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 117 | FALSE | 137 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 116 | FALSE | 136 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 115 | FALSE | 135 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 114 | FALSE | 134 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 113 | FALSE | 133 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 112 | FALSE | 132 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 111 | FALSE | 131 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 110 | FALSE | 130 | FALSE | 140 | FALSE
100 | 109 | FALSE | 129 | FALSE | 139 | FALSE
100 | 108 | FALSE | 128 | FALSE | 138 | FALSE
100 | 107 | FALSE | 127 | FALSE | 137 | FALSE
100 | 106 | FALSE | 126 | FALSE | 136 | FALSE
100 | 105 | FALSE | 125 | FALSE | 135 | FALSE
100 | 104 | FALSE | 124 | FALSE | 134 | FALSE
100 | 103 | FALSE | 123 | FALSE | 133 | FALSE
100 | 102 | FALSE | 122 | FALSE | 132 | FALSE
100 | 101 | FALSE | 121 | FALSE | 131 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 120 | FALSE | 130 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 119 | FALSE | 129 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 118 | FALSE | 128 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 117 | FALSE | 127 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 116 | FALSE | 126 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 115 | FALSE | 125 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 114 | FALSE | 124 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 113 | FALSE | 123 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 112 | FALSE | 122 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 111 | FALSE | 121 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 110 | FALSE | 120 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 109 | FALSE | 119 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 108 | FALSE | 118 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 107 | FALSE | 117 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 106 | FALSE | 116 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 105 | FALSE | 115 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 104 | FALSE | 114 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 103 | FALSE | 113 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 102 | FALSE | 112 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 101 | FALSE | 111 | FALSE
100 | 90 | FALSE | 100 | FALSE | 110 | FALSE
100 | 89 | FALSE | 99 | FALSE | 109 | FALSE
100 | 88 | FALSE | 98 | FALSE | 108 | FALSE
100 | 87 | FALSE | 97 | FALSE | 107 | FALSE
100 | 86 | FALSE | 96 | FALSE | 106 | FALSE
100 | 85 | FALSE | 95 | FALSE | 105 | FALSE
100 | 84 | FALSE | 94 | FALSE | 104 | FALSE
100 | 83 | FALSE | 93 | FALSE | 103 | FALSE
100 | 82 | FALSE | 92 | FALSE | 102 | FALSE
100 | 81 | FALSE | 91 | FALSE | 101 | FALSE
100 | 80 | FALSE | 90 | FALSE | 100 | FALSE
100 | 79 | FALSE | 89 | FALSE | 99 | FALSE
100 | 78 | FALSE | 88 | FALSE | 98 | FALSE
100 | 77 | FALSE | 87 | FALSE | 97 | FALSE
100 | 76 | FALSE | 86 | FALSE | 96 | FALSE
100 | 75 | FALSE | 85 | FALSE | 95 | FALSE
100 | 74 | FALSE | 84 | FALSE | 94 | FALSE
100 | 73 | FALSE | 83 | FALSE | 93 | FALSE
100 | 72 | FALSE | 82 | FALSE | 92 | FALSE
100 | 71 | FALSE | 81 | FALSE | 91 | FALSE
100 | 70 | FALSE | 80 | FALSE | 90 | FALSE
100 | 69 | FALSE | 79 | FALSE | 89 | FALSE
100 | 68 | FALSE | 78 | FALSE | 88 | FALSE
100 | 67 | FALSE | 77 | FALSE | 87 | FALSE
100 | 66 | FALSE | 76 | FALSE | 86 | FALSE
100 | 65 | FALSE | 75 | FALSE | 85 | FALSE
98.3333 | 64 | FALSE | 74 | FALSE | 84 | FALSE
96.6667 | 63 | FALSE | 73 | FALSE | 83 | FALSE
95 | 62 | FALSE | 72 | FALSE | 82 | FALSE
93.3333 | 61 | FALSE | 71 | FALSE | 81 | FALSE
91.6667 | 60 | FALSE | 70 | FALSE | 80 | FALSE
90 | 59 | FALSE | 69 | FALSE | 79 | FALSE
88.3333 | 58 | FALSE | 68 | FALSE | 78 | FALSE
86.6667 | 57 | FALSE | 67 | FALSE | 77 | FALSE
85 | 56 | FALSE | 66 | FALSE | 76 | FALSE
83.3333 | 55 | FALSE | 65 | FALSE | 75 | FALSE
81.6667 | 54 | FALSE | 64 | FALSE | 74 | FALSE
80 | 53 | FALSE | 63 | FALSE | 73 | FALSE
78.3333 | 52 | FALSE | 62 | FALSE | 72 | FALSE
76.6667 | 51 | FALSE | 61 | FALSE | 71 | FALSE
75 | 50 | FALSE | 60 | FALSE | 70 | FALSE
73.3333 | 49 | FALSE | 59 | FALSE | 69 | FALSE
71.6667 | 48 | FALSE | 58 | FALSE | 68 | FALSE
70 | 47 | FALSE | 57 | FALSE | 67 | FALSE
68.3333 | 46 | FALSE | 56 | FALSE | 66 | FALSE
66.6667 | 45 | FALSE | 55 | FALSE | 65 | FALSE
65 | 44 | FALSE | 54 | FALSE | 64 | FALSE
63.3333 | 43 | FALSE | 53 | FALSE | 63 | FALSE
61.6667 | 42 | FALSE | 52 | FALSE | 62 | FALSE
60 | 41 | FALSE | 51 | FALSE | 61 | FALSE
58.3333 | 40 | FALSE | 50 | FALSE | 60 | FALSE
56.6667 | 39 | FALSE | 49 | FALSE | 59 | FALSE
55 | 38 | FALSE | 48 | FALSE | 58 | FALSE
53.3333 | 37 | FALSE | 47 | FALSE | 57 | FALSE
51.6667 | 36 | FALSE | 46 | FALSE | 56 | FALSE
50 | 35 | FALSE | 45 | FALSE | 55 | FALSE
48.3333 | 34 | FALSE | 44 | FALSE | 54 | FALSE
46.6667 | 33 | FALSE | 43 | FALSE | 53 | FALSE
45 | 32 | FALSE | 42 | FALSE | 52 | FALSE
43.3333 | 31 | FALSE | 41 | FALSE | 51 | FALSE
41.6667 | 30 | FALSE | 40 | FALSE | 50 | FALSE
40 | 29 | FALSE | 39 | FALSE | 49 | FALSE
38.3333 | 28 | FALSE | 38 | FALSE | 48 | FALSE
36.6667 | 27 | FALSE | 37 | FALSE | 47 | FALSE
35 | 26 | FALSE | 36 | FALSE | 46 | FALSE
33.3333 | 25 | FALSE | 35 | FALSE | 45 | FALSE
31.6667 | 24 | FALSE | 34 | FALSE | 44 | FALSE
30 | 23 | FALSE | 33 | FALSE | 43 | FALSE
28.3333 | 22 | FALSE | 32 | FALSE | 42 | FALSE
26.6667 | 21 | FALSE | 31 | FALSE | 41 | FALSE
25 | 20 | FALSE | 30 | FALSE | 40 | FALSE
23.5 | 19 | FALSE | 29 | FALSE | 39 | FALSE
22 | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 38 | FALSE
20.5 | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 37 | FALSE
19 | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 36 | FALSE
17.5 | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 35 | FALSE
16 | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 34 | FALSE
14.5 | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 33 | FALSE
13 | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 32 | FALSE
11.5 | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 31 | FALSE
10 | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 30 | FALSE
9 | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 29 | FALSE
8 | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 0 | 0 | 0
7 | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 1 | 1 | 0
6 | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 1 | 1 | 1
5 | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 2 | 2 | 1
4 | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 2 | 2 | 1
3 | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 3 | 3 | 2
2 | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 3 | 3 | 2
1 | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 4 | 4 | 2
0 | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 4 | 4 | 3
|  |  | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 5 | 5 | 3
|  |  | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 5 | 5 | 3
|  |  | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 6 | 6 | 4
|  |  | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 6 | 6 | 4
|  |  | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 7 | 7 | 4
|  |  | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 7 | 7 | 5
|  |  | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 8 | 8 | 5
|  |  | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 8 | 8 | 5
|  |  | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 9 | 9 | 6
|  |  | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 9 | 9 | 6
[5 empty] | 10 | FALSE |  | 10 | 6
[5 empty] | 9 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 8 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 7 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 6 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 5 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 4 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 3 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 2 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 1 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 9
10
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Ist | Mittlere Gefährdung | Ist | Große Gefährdung | Ist
| Schneelastzone 1 und 1a |  | Schneelastzone 2 und 2a |  | Schneelastzone 3
100 | 150 | FALSE
100 | 149 | FALSE
100 | 148 | FALSE
100 | 147 | FALSE
100 | 146 | FALSE
100 | 145 | FALSE
100 | 144 | FALSE
100 | 143 | FALSE
100 | 142 | FALSE
100 | 141 | FALSE
100 | 140 | FALSE
100 | 139 | FALSE
100 | 138 | FALSE
100 | 137 | FALSE
100 | 136 | FALSE
100 | 135 | FALSE
100 | 134 | FALSE
100 | 133 | FALSE
100 | 132 | FALSE
100 | 131 | FALSE
100 | 130 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 129 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 128 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 127 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 126 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 125 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 124 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 123 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 122 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 121 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 120 | FALSE | 140 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 119 | FALSE | 139 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 118 | FALSE | 138 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 117 | FALSE | 137 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 116 | FALSE | 136 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 115 | FALSE | 135 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 114 | FALSE | 134 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 113 | FALSE | 133 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 112 | FALSE | 132 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 111 | FALSE | 131 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 110 | FALSE | 130 | FALSE | 140 | FALSE
100 | 109 | FALSE | 129 | FALSE | 139 | FALSE
100 | 108 | FALSE | 128 | FALSE | 138 | FALSE
100 | 107 | FALSE | 127 | FALSE | 137 | FALSE
100 | 106 | FALSE | 126 | FALSE | 136 | FALSE
100 | 105 | FALSE | 125 | FALSE | 135 | FALSE
100 | 104 | FALSE | 124 | FALSE | 134 | FALSE
100 | 103 | FALSE | 123 | FALSE | 133 | FALSE
100 | 102 | FALSE | 122 | FALSE | 132 | FALSE
100 | 101 | FALSE | 121 | FALSE | 131 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 120 | FALSE | 130 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 119 | FALSE | 129 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 118 | FALSE | 128 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 117 | FALSE | 127 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 116 | FALSE | 126 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 115 | FALSE | 125 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 114 | FALSE | 124 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 113 | FALSE | 123 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 112 | FALSE | 122 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 111 | FALSE | 121 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 110 | FALSE | 120 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 109 | FALSE | 119 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 108 | FALSE | 118 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 107 | FALSE | 117 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 106 | FALSE | 116 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 105 | FALSE | 115 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 104 | FALSE | 114 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 103 | FALSE | 113 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 102 | FALSE | 112 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 101 | FALSE | 111 | FALSE
100 | 90 | FALSE | 100 | FALSE | 110 | FALSE
100 | 89 | FALSE | 99 | FALSE | 109 | FALSE
100 | 88 | FALSE | 98 | FALSE | 108 | FALSE
100 | 87 | FALSE | 97 | FALSE | 107 | FALSE
100 | 86 | FALSE | 96 | FALSE | 106 | FALSE
100 | 85 | FALSE | 95 | FALSE | 105 | FALSE
100 | 84 | FALSE | 94 | FALSE | 104 | FALSE
100 | 83 | FALSE | 93 | FALSE | 103 | FALSE
100 | 82 | FALSE | 92 | FALSE | 102 | FALSE
100 | 81 | FALSE | 91 | FALSE | 101 | FALSE
100 | 80 | FALSE | 90 | FALSE | 100 | FALSE
100 | 79 | FALSE | 89 | FALSE | 99 | FALSE
100 | 78 | FALSE | 88 | FALSE | 98 | FALSE
100 | 77 | FALSE | 87 | FALSE | 97 | FALSE
100 | 76 | FALSE | 86 | FALSE | 96 | FALSE
100 | 75 | FALSE | 85 | FALSE | 95 | FALSE
100 | 74 | FALSE | 84 | FALSE | 94 | FALSE
100 | 73 | FALSE | 83 | FALSE | 93 | FALSE
100 | 72 | FALSE | 82 | FALSE | 92 | FALSE
100 | 71 | FALSE | 81 | FALSE | 91 | FALSE
100 | 70 | FALSE | 80 | FALSE | 90 | FALSE
100 | 69 | FALSE | 79 | FALSE | 89 | FALSE
100 | 68 | FALSE | 78 | FALSE | 88 | FALSE
100 | 67 | FALSE | 77 | FALSE | 87 | FALSE
100 | 66 | FALSE | 76 | FALSE | 86 | FALSE
100 | 65 | FALSE | 75 | FALSE | 85 | FALSE
98.3333 | 64 | FALSE | 74 | FALSE | 84 | FALSE
96.6667 | 63 | FALSE | 73 | FALSE | 83 | FALSE
95 | 62 | FALSE | 72 | FALSE | 82 | FALSE
93.3333 | 61 | FALSE | 71 | FALSE | 81 | FALSE
91.6667 | 60 | FALSE | 70 | FALSE | 80 | FALSE
90 | 59 | FALSE | 69 | FALSE | 79 | FALSE
88.3333 | 58 | FALSE | 68 | FALSE | 78 | FALSE
86.6667 | 57 | FALSE | 67 | FALSE | 77 | FALSE
85 | 56 | FALSE | 66 | FALSE | 76 | FALSE
83.3333 | 55 | FALSE | 65 | FALSE | 75 | FALSE
81.6667 | 54 | FALSE | 64 | FALSE | 74 | FALSE
80 | 53 | FALSE | 63 | FALSE | 73 | FALSE
78.3333 | 52 | FALSE | 62 | FALSE | 72 | FALSE
76.6667 | 51 | FALSE | 61 | FALSE | 71 | FALSE
75 | 50 | FALSE | 60 | FALSE | 70 | FALSE
73.3333 | 49 | FALSE | 59 | FALSE | 69 | FALSE
71.6667 | 48 | FALSE | 58 | FALSE | 68 | FALSE
70 | 47 | FALSE | 57 | FALSE | 67 | FALSE
68.3333 | 46 | FALSE | 56 | FALSE | 66 | FALSE
66.6667 | 45 | FALSE | 55 | FALSE | 65 | FALSE
65 | 44 | FALSE | 54 | FALSE | 64 | FALSE
63.3333 | 43 | FALSE | 53 | FALSE | 63 | FALSE
61.6667 | 42 | FALSE | 52 | FALSE | 62 | FALSE
60 | 41 | FALSE | 51 | FALSE | 61 | FALSE
58.3333 | 40 | FALSE | 50 | FALSE | 60 | FALSE
56.6667 | 39 | FALSE | 49 | FALSE | 59 | FALSE
55 | 38 | FALSE | 48 | FALSE | 58 | FALSE
53.3333 | 37 | FALSE | 47 | FALSE | 57 | FALSE
51.6667 | 36 | FALSE | 46 | FALSE | 56 | FALSE
50 | 35 | FALSE | 45 | FALSE | 55 | FALSE
48.3333 | 34 | FALSE | 44 | FALSE | 54 | FALSE
46.6667 | 33 | FALSE | 43 | FALSE | 53 | FALSE
45 | 32 | FALSE | 42 | FALSE | 52 | FALSE
43.3333 | 31 | FALSE | 41 | FALSE | 51 | FALSE
41.6667 | 30 | FALSE | 40 | FALSE | 50 | FALSE
40 | 29 | FALSE | 39 | FALSE | 49 | FALSE
38.3333 | 28 | FALSE | 38 | FALSE | 48 | FALSE
36.6667 | 27 | FALSE | 37 | FALSE | 47 | FALSE
35 | 26 | FALSE | 36 | FALSE | 46 | FALSE
33.3333 | 25 | FALSE | 35 | FALSE | 45 | FALSE
31.6667 | 24 | FALSE | 34 | FALSE | 44 | FALSE
30 | 23 | FALSE | 33 | FALSE | 43 | FALSE
28.3333 | 22 | FALSE | 32 | FALSE | 42 | FALSE
26.6667 | 21 | FALSE | 31 | FALSE | 41 | FALSE
25 | 20 | FALSE | 30 | FALSE | 40 | FALSE
23.5 | 19 | FALSE | 29 | FALSE | 39 | FALSE
22 | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 38 | FALSE
20.5 | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 37 | FALSE
19 | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 36 | FALSE
17.5 | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 35 | FALSE
16 | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 34 | FALSE
14.5 | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 33 | FALSE
13 | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 32 | FALSE
11.5 | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 31 | FALSE
10 | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 30 | FALSE
9 | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 29 | FALSE |  | 0 | 0
8 | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 28 | FALSE |  | 0 | 0
7 | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 27 | FALSE |  | 1 | 0
6 | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 26 | FALSE |  | 1 | 1
5 | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 25 | FALSE |  | 2 | 1
4 | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 24 | FALSE |  | 2 | 1
3 | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 23 | FALSE |  | 3 | 2
2 | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 22 | FALSE |  | 3 | 2
1 | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 21 | FALSE |  | 4 | 2
0 | 0 | FALSE | 10 | FALSE | 20 | FALSE |  | 4 | 3
|  |  | 9 | FALSE | 19 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 8 | FALSE | 18 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 7 | FALSE | 17 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 6 | FALSE | 16 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 5 | FALSE | 15 | FALSE |  | 7 | 4
|  |  | 4 | FALSE | 14 | FALSE |  | 7 | 5
|  |  | 3 | FALSE | 13 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 2 | FALSE | 12 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 1 | FALSE | 11 | FALSE |  | 9 | 6
|  |  | 0 | FALSE | 10 | FALSE |  | 9 | 6
[5 empty] | 9 | FALSE |  |  | 6
[5 empty] | 8 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 7 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 6 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 5 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 4 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 3 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 2 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 1 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 9
Zielerreichung (Punkte) | Einschätzung der Gefährdung
| Geringe Gefährdung | Ist | Mittlere Gefährdung | Ist | Große Gefährdung | Ist
| Keine bis geringe Hochwassergefährdung |  | Mittlere Hochwassergefährdung |  | Große Hochwassergefährdung
100 | 150 | FALSE
100 | 149 | FALSE
100 | 148 | FALSE
100 | 147 | FALSE
100 | 146 | FALSE
100 | 145 | FALSE
100 | 144 | FALSE
100 | 143 | FALSE
100 | 142 | FALSE
100 | 141 | FALSE
100 | 140 | FALSE
100 | 139 | FALSE
100 | 138 | FALSE
100 | 137 | FALSE
100 | 136 | FALSE
100 | 135 | FALSE
100 | 134 | FALSE
100 | 133 | FALSE
100 | 132 | FALSE
100 | 131 | FALSE
100 | 130 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 129 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 128 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 127 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 126 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 125 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 124 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 123 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 122 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 121 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 120 | FALSE | 140 | FALSE | 150 | FALSE
100 | 119 | FALSE | 139 | FALSE | 149 | FALSE
100 | 118 | FALSE | 138 | FALSE | 148 | FALSE
100 | 117 | FALSE | 137 | FALSE | 147 | FALSE
100 | 116 | FALSE | 136 | FALSE | 146 | FALSE
100 | 115 | FALSE | 135 | FALSE | 145 | FALSE
100 | 114 | FALSE | 134 | FALSE | 144 | FALSE
100 | 113 | FALSE | 133 | FALSE | 143 | FALSE
100 | 112 | FALSE | 132 | FALSE | 142 | FALSE
100 | 111 | FALSE | 131 | FALSE | 141 | FALSE
100 | 110 | FALSE | 130 | FALSE | 140 | FALSE
100 | 109 | FALSE | 129 | FALSE | 139 | FALSE
100 | 108 | FALSE | 128 | FALSE | 138 | FALSE
100 | 107 | FALSE | 127 | FALSE | 137 | FALSE
100 | 106 | FALSE | 126 | FALSE | 136 | FALSE
100 | 105 | FALSE | 125 | FALSE | 135 | FALSE
100 | 104 | FALSE | 124 | FALSE | 134 | FALSE
100 | 103 | FALSE | 123 | FALSE | 133 | FALSE
100 | 102 | FALSE | 122 | FALSE | 132 | FALSE
100 | 101 | FALSE | 121 | FALSE | 131 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 120 | FALSE | 130 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 119 | FALSE | 129 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 118 | FALSE | 128 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 117 | FALSE | 127 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 116 | FALSE | 126 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 115 | FALSE | 125 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 114 | FALSE | 124 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 113 | FALSE | 123 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 112 | FALSE | 122 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 111 | FALSE | 121 | FALSE
100 | 100 | FALSE | 110 | FALSE | 120 | FALSE
100 | 99 | FALSE | 109 | FALSE | 119 | FALSE
100 | 98 | FALSE | 108 | FALSE | 118 | FALSE
100 | 97 | FALSE | 107 | FALSE | 117 | FALSE
100 | 96 | FALSE | 106 | FALSE | 116 | FALSE
100 | 95 | FALSE | 105 | FALSE | 115 | FALSE
100 | 94 | FALSE | 104 | FALSE | 114 | FALSE
100 | 93 | FALSE | 103 | FALSE | 113 | FALSE
100 | 92 | FALSE | 102 | FALSE | 112 | FALSE
100 | 91 | FALSE | 101 | FALSE | 111 | FALSE
100 | 90 | FALSE | 100 | FALSE | 110 | FALSE
100 | 89 | FALSE | 99 | FALSE | 109 | FALSE
100 | 88 | FALSE | 98 | FALSE | 108 | FALSE
100 | 87 | FALSE | 97 | FALSE | 107 | FALSE
100 | 86 | FALSE | 96 | FALSE | 106 | FALSE
100 | 85 | FALSE | 95 | FALSE | 105 | FALSE
100 | 84 | FALSE | 94 | FALSE | 104 | FALSE
100 | 83 | FALSE | 93 | FALSE | 103 | FALSE
100 | 82 | FALSE | 92 | FALSE | 102 | FALSE
100 | 81 | FALSE | 91 | FALSE | 101 | FALSE
100 | 80 | FALSE | 90 | FALSE | 100 | FALSE
100 | 79 | FALSE | 89 | FALSE | 99 | FALSE
100 | 78 | FALSE | 88 | FALSE | 98 | FALSE
100 | 77 | FALSE | 87 | FALSE | 97 | FALSE
100 | 76 | FALSE | 86 | FALSE | 96 | FALSE
100 | 75 | FALSE | 85 | FALSE | 95 | FALSE
100 | 74 | FALSE | 84 | FALSE | 94 | FALSE
100 | 73 | FALSE | 83 | FALSE | 93 | FALSE
100 | 72 | FALSE | 82 | FALSE | 92 | FALSE
100 | 71 | FALSE | 81 | FALSE | 91 | FALSE
100 | 70 | FALSE | 80 | FALSE | 90 | FALSE
100 | 69 | FALSE | 79 | FALSE | 89 | FALSE
100 | 68 | FALSE | 78 | FALSE | 88 | FALSE
100 | 67 | FALSE | 77 | FALSE | 87 | FALSE
100 | 66 | FALSE | 76 | FALSE | 86 | FALSE
100 | 65 | FALSE | 75 | FALSE | 85 | FALSE
98.3333 | 64 | FALSE | 74 | FALSE | 84 | FALSE
96.6667 | 63 | FALSE | 73 | FALSE | 83 | FALSE
95 | 62 | FALSE | 72 | FALSE | 82 | FALSE
93.3333 | 61 | FALSE | 71 | FALSE | 81 | FALSE
91.6667 | 60 | FALSE | 70 | FALSE | 80 | FALSE
90 | 59 | FALSE | 69 | FALSE | 79 | FALSE
88.3333 | 58 | FALSE | 68 | FALSE | 78 | FALSE
86.6667 | 57 | FALSE | 67 | FALSE | 77 | FALSE
85 | 56 | FALSE | 66 | FALSE | 76 | FALSE
83.3333 | 55 | FALSE | 65 | FALSE | 75 | FALSE
81.6667 | 54 | FALSE | 64 | FALSE | 74 | FALSE
80 | 53 | FALSE | 63 | FALSE | 73 | FALSE
78.3333 | 52 | FALSE | 62 | FALSE | 72 | FALSE
76.6667 | 51 | FALSE | 61 | FALSE | 71 | FALSE
75 | 50 | FALSE | 60 | FALSE | 70 | FALSE
73.3333 | 49 | FALSE | 59 | FALSE | 69 | FALSE
71.6667 | 48 | FALSE | 58 | FALSE | 68 | FALSE
70 | 47 | FALSE | 57 | FALSE | 67 | FALSE
68.3333 | 46 | FALSE | 56 | FALSE | 66 | FALSE
66.6667 | 45 | FALSE | 55 | FALSE | 65 | FALSE
65 | 44 | FALSE | 54 | FALSE | 64 | FALSE
63.3333 | 43 | FALSE | 53 | FALSE | 63 | FALSE
61.6667 | 42 | FALSE | 52 | FALSE | 62 | FALSE
60 | 41 | FALSE | 51 | FALSE | 61 | FALSE
58.3333 | 40 | FALSE | 50 | FALSE | 60 | FALSE
56.6667 | 39 | FALSE | 49 | FALSE | 59 | FALSE
55 | 38 | FALSE | 48 | FALSE | 58 | FALSE
53.3333 | 37 | FALSE | 47 | FALSE | 57 | FALSE
51.6667 | 36 | FALSE | 46 | FALSE | 56 | FALSE
50 | 35 | FALSE | 45 | FALSE | 55 | FALSE
48.3333 | 34 | FALSE | 44 | FALSE | 54 | FALSE
46.6667 | 33 | FALSE | 43 | FALSE | 53 | FALSE
45 | 32 | FALSE | 42 | FALSE | 52 | FALSE
43.3333 | 31 | FALSE | 41 | FALSE | 51 | FALSE
41.6667 | 30 | FALSE | 40 | FALSE | 50 | FALSE
40 | 29 | FALSE | 39 | FALSE | 49 | FALSE
38.3333 | 28 | FALSE | 38 | FALSE | 48 | FALSE
36.6667 | 27 | FALSE | 37 | FALSE | 47 | FALSE
35 | 26 | FALSE | 36 | FALSE | 46 | FALSE
33.3333 | 25 | FALSE | 35 | FALSE | 45 | FALSE
31.6667 | 24 | FALSE | 34 | FALSE | 44 | FALSE
30 | 23 | FALSE | 33 | FALSE | 43 | FALSE
28.3333 | 22 | FALSE | 32 | FALSE | 42 | FALSE
26.6667 | 21 | FALSE | 31 | FALSE | 41 | FALSE
25 | 20 | FALSE | 30 | FALSE | 40 | FALSE
23.5 | 19 | FALSE | 29 | FALSE | 39 | FALSE
22 | 18 | FALSE | 28 | FALSE | 38 | FALSE
20.5 | 17 | FALSE | 27 | FALSE | 37 | FALSE
19 | 16 | FALSE | 26 | FALSE | 36 | FALSE
17.5 | 15 | FALSE | 25 | FALSE | 35 | FALSE
16 | 14 | FALSE | 24 | FALSE | 34 | FALSE
14.5 | 13 | FALSE | 23 | FALSE | 33 | FALSE
13 | 12 | FALSE | 22 | FALSE | 32 | FALSE
11.5 | 11 | FALSE | 21 | FALSE | 31 | FALSE
10 | 10 | FALSE | 20 | FALSE | 30 | FALSE
9 | 9 | FALSE | 19 | FALSE | 29 | FALSE
8 | 8 | FALSE | 18 | FALSE | 28 | FALSE |  | 0 | 0
7 | 7 | FALSE | 17 | FALSE | 27 | FALSE |  | 1 | 0
6 | 6 | FALSE | 16 | FALSE | 26 | FALSE |  | 1 | 1
5 | 5 | FALSE | 15 | FALSE | 25 | FALSE |  | 2 | 1
4 | 4 | FALSE | 14 | FALSE | 24 | FALSE |  | 2 | 1
3 | 3 | FALSE | 13 | FALSE | 23 | FALSE |  | 3 | 2
2 | 2 | FALSE | 12 | FALSE | 22 | FALSE |  | 3 | 2
1 | 1 | FALSE | 11 | FALSE | 21 | FALSE |  | 4 | 2
0 | 0 | 0 | 10 | FALSE | 20 | FALSE |  | 4 | 3
|  |  | 9 | FALSE | 19 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 8 | FALSE | 18 | FALSE |  | 5 | 3
|  |  | 7 | FALSE | 17 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 6 | FALSE | 16 | FALSE |  | 6 | 4
|  |  | 5 | FALSE | 15 | FALSE |  | 7 | 4
|  |  | 4 | FALSE | 14 | FALSE |  | 7 | 5
|  |  | 3 | FALSE | 13 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 2 | FALSE | 12 | FALSE |  | 8 | 5
|  |  | 1 | FALSE | 11 | FALSE |  | 9 | 6
|  |  | 0 | FALSE | 10 | FALSE |  | 9 | 6
[5 empty] | 9 | FALSE |  |  | 6
[5 empty] | 8 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 7 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 6 | FALSE |  |  | 7
[5 empty] | 5 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 4 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 3 | FALSE |  |  | 8
[5 empty] | 2 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 1 | FALSE |  |  | 9
[5 empty] | 0 | FALSE |  |  | 9

## Dropdown (hidden)
Windzone 1 | Starkregengefahrenklassen 1 und 2 | Hagelzone 2 | Schneelastzone 1 und 1a | Keine bis geringe Hochwassergefährdung
Windzone 2 | Starkregengefahrenklassen 3 und 4 | Hagelzone 3 | Schneelastzone 2 und 2a | Mittlere Hochwassergefährdung
Windzone 3 und 4 | Starkregengefahrenklasse 5 | Hagelzone 4 und 5 | Schneelastzone 3 | Große Hochwassergefährdung